TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: aquisição de material hospitalar, de proteção e segurança, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, com recursos do FUNREBOM.

Pregão número: 104/2017  Processo número: 423/2017

Data de Julgamento das Propostas: 14/09/2017

Data da Adjudicação: 14/09/2017

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

9269 - SANIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -EPP (24.537.945/0001-05)

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 70139 - Atadura de crepom não estéril, dimensões de 20 cm X 1,8 M Atadura de crepom não estéril, elástica e porosa, constituída de 100% de algodão cru, com fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. Deverá possuir em cada uma de suas extremidades, no sentido longitudinal, elasticidade e uma linha colorida (cor diferente da linha utilizada para a trama de confecção da atadura), facilitando assim os procedimentos de uso. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 20 cm X 1,8 M. Cada atadura deverá ter 4,5 metros de comprimento, quando esticada. Neve | Un | 500 | 1,15 | 575,00 |
| 16 | 70143 - Luvas Procedimentos descartáveis, Tamanho P. Luvas Procedimentos descartáveis, em látex antiderrapante, ambidestra, hipoalergênica, não estéril e descartável. Indicadas para procedimentos de alto risco, não cirúrgico, caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde (CA) e ANVISA (Resolução RDC nº 05, de 15/02/08) Tamanho P. Nugard | Cx | 50 | 14,48 | 724,00 |
| 17 | 70144 - Luvas Procedimentos descartáveis, Tamanho M. Luvas Procedimentos descartáveis, em látex antiderrapante, ambidestra, hipoalergênica, não estéril e descartável. Indicadas para procedimentos de alto risco, não cirúrgico, caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde (CA) e ANVISA (Resolução RDC nº 05, de 15/02/08) Tamanho M. Nugard | Cx | 50 | 14,48 | 724,00 |
| 18 | 70145 - Luvas Procedimentos descartáveis,Tamanho G. Luvas Procedimentos descartáveis, em látex antiderrapante, ambidestra, hipoalergênica, não estéril e descartável. Indicadas para procedimentos de alto risco, não cirúrgico, caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde (CA) e ANVISA (Resolução RDC nº 05, de 15/02/08) Tamanho G. Nugard | Cx | 100 | 14,48 | 1.448,00 |
| 19 | 70146 - Luvas Procedimentos descartáveis, não cirúrgica, Tamanho P. Luvas Procedimentos descartáveis, não cirúrgica, Nitrílica, (não látex), isenta de pó, ambidestra, hipoalergênica, não estéril e descartável. Indicadas para procedimentos de alto risco, não cirúrgico, caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde (CA) e ANVISA (Resolução RDC nº 05, de 15/02/08). EN 455/ISO 11193 Tamanho P. NUGARD NITRIL | Cx | 50 | 14,98 | 749,00 |
| 20 | 70147 - Luvas Procedimentos descartáveis, não cirúrgica, Tamanho M. Luvas Procedimentos descartáveis, não cirúrgica, Nitrílica, (não látex), isenta de pó, ambidestra, hipoalergênica, não estéril e descartável. Indicadas para procedimentos de alto risco, não cirúrgico, caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde (CA) e ANVISA (Resolução RDC nº 05, de 15/02/08). EN 455/ISO 11193 Tamanho M. NUGARD NITRIL | Cx | 75 | 14,98 | 1.123,50 |
| 21 | 70148 - Luvas Procedimentos descartáveis, não cirúrgica, Tamanho G. Luvas Procedimentos descartáveis, não cirúrgica, Nitrílica, (não látex), isenta de pó, ambidestra, hipoalergênica, não estéril e descartável. Indicadas para procedimentos de alto risco, não cirúrgico, caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde (CA) e ANVISA (Resolução RDC nº 05, de 15/02/08). EN 455/ISO 11193 Tamanho G. NUGARD NITRIL | Cx | 250 | 14,98 | 3.745,00 |
| 23 | 70150 - Cateter para aspiração, Cateter para aspiração, - Características; Fabricado com material plástico resistente e atóxico. Mangueira flexível, transparente e atóxica, Especificações técnicas Comprimento da mangueira: 1800 mm Temperatura máxima de trabalho: 55ºC . Medsonda | Un | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 24 | 70151 - Cobertura para óbito, Impermeável, Zíper frontal, etiqueta de identificação, disponível nas opções: Tamanho G. JUREMA | Un | 20 | 11,55 | 231,00 |
| 37 | 70164 - Esparadrapo, Esparadrapo, rolo impermeável fabricado em 100% tecido de algodão, com tratamento acrílico, adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resina na cor branca. Cada rolo deverá possuir dimensões de 10cm de largura por 4,5m de comprimento. Deverão estar acondicionados em bobina plástica com capa protetora, confeccionada no mesmo material. MISSNER ADPELE | Rol | 30 | 5,25 | 157,50 |
| 42 | 70169 - Fita médica microporosa (tipo micropore) – fita hipoalergênica porosa, livre de látex, com boa adesão de 25 mm x 100 mm, que permita transpiração. Missner | Un | 30 | 1,95 | 58,50 |
| 47 | 70174 - Lanterna profissional para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Lanterna profissional para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Construída em material alumínio. Luz branca para melhor visualização da verdadeira cor do tecido. Acionamento para ligar e desligar sem a necessidade de manter o dedo pressionado. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 10.000 horas. PENLIGHT | Un | 15 | 15,20 | 228,00 |
| 50 | 70177 - Máscara descartável para proteção facial na cor branca. Máscara descartável para proteção facial na cor branca. Deverá ser confeccionada em material antialérgico e com três camadas de proteção bacteriológica, deverá medir 180mm x 100mm, possuir duas alças em elastano, fixadas à lateral da máscara por processo de prensa quente. Na parte superior da máscara, deverá vir embutido uma lâmina de metal maleável, para permitir que a máscara seja moldada sobre a curvatura superior do nariz. Caixa com 50 unidades. Olimed | Cx | 100 | 4,88 | 488,00 |
| Total |  |  |  |  | 10.266,50 |

9069 - AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME (25.137.947/0001-70)

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 70175 - Lanterna profissional para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Construída em material plástico ABS. Lanterna profissional para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Construída em material plástico ABS. Luz branca para melhor visualização da verdadeira cor do tecido. Acionamento para ligar e desligar sem a necessidade de manter o dedo pressionado. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 10.000 horas. Mikatos/Missouri | Un | 20 | 26,84 | 536,80 |
| 67 | 70306 - Termômetro a laser, infravermelho projetado para medição da temperatura do corpo humano em pessoas de todas as idades. Termômetro a laser, infravermelho projetado para medição da temperatura do corpo humano em pessoas de todas as idades. Termômetro sem contato com o paciente, design compacto, visor com iluminação, leitura em 1 segundo. Memoriza as 10 últimas medições. Sinaliza a distância correta para medição 4 ~ 6cm. Preciso e confiável. Indicador de pilha com carga baixa, Indicador de nível de conforto para temperatura em modo Corpo Humano. G-Tech/THGTSC1 | Un | 5 | 146,21 | 731,05 |
| 68 | 70307 - Termômetro CLINICO Termômetro infravermelho. Sem contato com a pele, Termômetro CLINICO Termômetro infravermelho. Sem contato com a pele, para altas temperaturas, com as seguintes especificações mínimas: - Faixa de medição: Corpo Humano: Entre 10°C e 50°C Objeto: Entre 0°C e 100°C Precisão: +/- 2ºC; Tempo de resposta e comprimento de onda: Mínimo 1 segundo; Resolução: 0.1ºC; Função de armazenamento de dados; Mira a laser; Visor de LCD iluminado; Função liga e desliga luz no display; Função desligamento automático; Indicação de bateria fraca; Alimentação: 02 pilhas 1,5V tipo AAA ou bateria alcalina ( VDC (inclusas). G-Tech/THGTSC1 | Un | 5 | 146,21 | 731,05 |
| Total |  |  |  |  | 1.998,90 |

5165 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP (93.726.446/0001-89)

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 70140 - Bandagem triangular Bandagem triangular para uso em procedimentos de hemostasia e imobilização de fraturas. Confeccionadas em TNT com gramatura 50. Nas dimensões 100x100x145 cm. Devendo vir acondicionada em saco plástico transparente com extremidades soldadas por processo à quente. Devendo possuir uma etiqueta interna identificada com uma cruz da vida e a inscrição “bandagem triangular”. Estando acondicionada dobrada em dimensões de 10x10 cm. Fibra | Un | 150 | 3,37 | 505,50 |
| 14 | 70141 - Bolsa para Colar Cervical, confeccionada em nylon 600, medindo 0,65cm de largura x 0,30cm de altura e 0,15cm de profundidade. Com alças de mão para facilitar o transporte, na cor vermelho. Fibra | Un | 4 | 110,00 | 440,00 |
| 15 | 70142 - Bolsa Trauma, Bolsa Trauma, confeccionada em cordura na cor vermelha, medindo aproximadamente 62cm de comprimento, 30cm de largura, por 24cm de altura, com símbolo da cruz da vida bordado na face superior, com dimensões gerais de 10cmx10cm, e fitas refletivas nas faces laterais externas. Com abertura total, na face superior, tendo seu centro interno compartimentado, permitindo assim o acondicionamento de materiais. Cercada pelos lados externos de bolsos fechados com zíper, compartimentados, que permitam também o acondicionamento de materiais. Todos os fechos do tipo zíper confeccionados em metal e de estrutura robusta. Fibra | Un | 5 | 182,00 | 910,00 |
| 22 | 70149 - Cânula de Guedel, jogo com 06 peças, número de 0 a 5 Cânula de Guedel, jogo com 06 peças, número de 0 a 5, confeccionada em PVC neutro, siliconado transparente e atóxico, não flexível à pressão de mordedura, de qualidade apropriada devendo apresentar-se dotado de flexibilidade e acabamento perfeito, isento de rebarbas ou quaisquer outros defeitos capazes de traumatizar o paciente. A dimensões (interno e externo da aba) deverão variar de acordo com cada tamanho solicitado. A luz da Cânula deverá ser uniforme em toda a sua extensão devendo a curvatura ser perfeitamente anatômica, com diâmetro adequado para passagem de ar e introdução de sonda de aspiração. Deverá ser de fácil manuseio favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A embalagem deverá conter todas as informações referentes ao produto: calibre, método de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação, lote, nº do Registro no Ministério da Saúde. MD | Kit | 5 | 21,75 | 108,75 |
| 25 | 70152 - Colar Cervical tamanho Grande (G Verde), e Colar Cervical tamanho Grande (G Verde), específico para uso pré hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extra grande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. ORTOCENTER | Un | 20 | 13,85 | 277,00 |
| 26 | 70153 - Colar Cervical tamanho Médio (M Laranja), Colar Cervical tamanho Médio (M Laranja), específico para uso pré-hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extra grande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. ORTOCENTER | Un | 20 | 13,85 | 277,00 |
| 27 | 70154 - Colar Cervical tamanho Pequeno (P Azul Royal), Colar Cervical tamanho Pequeno (P Azul Royal), específico para uso pré-hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extra grande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. ORTOCENTER | Un | 20 | 13,85 | 277,00 |
| 28 | 70155 - Colar Cervical tamanho No-Neck (PP Lilás), Colar Cervical tamanho No-Neck (PP Lilás), específico para uso pré-hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extra grande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. ORTOCENTER | Un | 10 | 13,85 | 138,50 |
| 29 | 70156 - Colar Cervical tamanho Infantil (Infantil Azul Claro) Colar Cervical tamanho Infantil (Infantil Azul Claro), específico para uso pré-hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extra grande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. ORTOCENTER | Un | 15 | 13,85 | 207,75 |
| 30 | 70157 - Colar Cervical para Resgate Regulável 4x1. Colar Cervical para Resgate Regulável 4x1. Deve possuir regulagem de altura com 4 níveis de ajuste (PP/P/M e G) -Imobilização cervical, emergências médicas, resgate etc. Confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano. Ambu | Un | 20 | 42,50 | 850,00 |
| 31 | 70158 - Colete Socorrista Padrão Cbmsc – Novo Cordura* 500 homologado. Colete Socorrista Padrão Cbmsc – Novo Cordura* 500 homologado. Bolsos pequenos superior. Bolsos grandes duplo com Velcro e zíper. Faixas refletivas Cruz da vida e logo do CBMSC. -Cor: Shart Green/Pantone13/0535TT X(AMARELO FLUORESCENTE); Dimensões (TAMANHO ÚNICO): -Altura: 70 cm; - Largura na extremidade inferior: 54 cm; -Largura na altura do tórax: 50 cm; - Ombros: 17 cm. Fibra | Un | 12 | 178,00 | 2.136,00 |
| 44 | 70171 - Imobilizador Universal de Cabeça, equipado, fabricado em espuma, aplicada camada externa de tinta emborrachada, que transfira para toda a peça características impermeabilizantes. Imobilizador Universal de Cabeça, equipado, fabricado em espuma, aplicada camada externa de tinta emborrachada, que transfira para toda a peça características impermeabilizantes. Composta por uma base retangular que possui cintas em nylon emborrachado e velcro para afixar a base da maca. Duas peças independentes de formato trapezoidal, fabricadas com as mesmas características da peça anterior, com velcro na sua base, permitindo assim sua fixação na base retangular fixada na maca. E dois tirantes compostos por cinta de nylon com velcro e acabamento emborrachado, que permita a fixação da cabeça da vítima nas peças trapezoidais. ORTOCENTER | Un | 20 | 149,00 | 2.980,00 |
| 45 | 70172 - Imobilizador Universal de Cabeça Infantil, equipado, fabricado em espuma, aplicada camada externa de tinta emborrachada, que transfira para toda a peça características impermeabilizantes. Imobilizador Universal de Cabeça Infantil, equipado, fabricado em espuma, aplicada camada externa de tinta emborrachada, que transfira para toda a peça características impermeabilizantes. Composta por uma base retangular que possui cintas em nylon emborrachado e velcro para afixar a base da maca. Duas peças independentes de formato trapezoidal, fabricadas com as mesmas características da peça anterior, com velcro na sua base, permitindo assim sua fixação na base retangular fixada na maca. E dois tirantes compostos por cinta de nylon com velcro e acabamento emborrachado, que permita a fixação da cabeça da vítima nas peças trapezoidais. ORTOCENTER | Un | 5 | 116,00 | 580,00 |
| 46 | 70173 - Kit de parto descartável, acondicionado em embalagem plástica lacrado por processo de selar a quente. Kit de parto descartável, acondicionado em embalagem plástica lacrado por processo de selar a quente. Deverá conter: - Um par de luvas descartáveis, estéril, tamanho 8,5; - Um avental plástico descartável; - Um bisturi descartável estéril; - Dois Clampes descartáveis estéreis; - Um cobertor aluminizado de 60 x 180cm; - Um Pera de borracha para aspiração tamanho P; - Um saco plástico com lacre para fechamento, para acondicionamento da placenta; - Três Campos descartáveis de não-tecido nas dimensões 50cm x 50 cm; - Um lençol descartável de não-tecido; - Um identificador de pulso para bebê do tipo pulseira; - Um absorvente higiênico. Sermedicall | Kit | 15 | 41,70 | 625,50 |
| 49 | 70176 - Manta Aluminizada, confeccionada em poliéster metalizado de 23cm micra, utilizada em pacientes, para diminuição da perda de calor no atendimento pré-hospitalar, na medida 210x140cm. RESGATE SP | Un | 60 | 5,40 | 324,00 |
| 55 | 70182 - Prancha Rígida Adulto (Polietileno). Prancha Rígida Adulto (Polietileno). Maca para imobilização e transporte de vítima traumatizada, para salvamento aquático, terrestre e aéreo; fabricado em polietileno, possibilitando a melhor limpeza e assepsia. Possui aberturas para o cinto tipo aranha, possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas, design em ângulo para melhor acomodação do paciente, 100% transparente para Raio X, possuir abertura específica para imobilização, comprimento 1.830mm, espessura 65mm, largura 440mm, peso líquido de 6,5 Kg, capacidade de carga 180 Kg, cor amarelo, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.561/2000 Marimar | Un | 15 | 380,00 | 5.700,00 |
| 56 | 70183 - Prancha Rígida Pediátrica (Polietileno) Prancha Rígida Pediátrica (Polietileno). Maca para imobilização e transporte de vítima traumatizada, para salvamento aquático, terrestre e aéreo; fabricado em polietileno, possibilitando a melhor limpeza e assepsia. Possui aberturas para o cinto tipo aranha, possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas, design em ângulo para melhor acomodação do paciente, 100% transparente para Raio X, possuir abertura específica para imobilização, comprimento 1.40x040, cor amarelo, em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.561/2000 ORTOCENTER | Un | 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 60 | 70189 - Tesoura Ponta Romba, para corte de vestes, Tesoura Ponta Romba, para corte de vestes, confeccionada em aço inox com cabo em material plástico, ambos resistentes a exposição em autoclave até 143°C. Com lâmina serrilhada, medindo 18 cm, e ponta arredondada (romba), que permita o corte das vestes das vítimas sem o risco de lesioná-las. MD | Un | 15 | 16,90 | 253,50 |
| 61 | 70287 - Tala em papelão c/ 10 un. resgate. • tamanho: 50x20 cm ou 45x20 cm Tala em papelão c/ 10 un. resgate. confeccionada em papelão. resistente com furos para entrada de ar ou servindo como amarras. de acordo com os padrões internacionais de uso. indicada para imobilização de vitimas (braços-pernas -pé e mão) onde se faz necessário uso único: • tamanho: 50x20 cm ou 45x20 cm ARP resgate | Pct | 150 | 8,00 | 1.200,00 |
| 62 | 70290 - Tala em papelão c/ 10 un resgate. • tamanho: 60x20 cm Tala em papelão c/ 10 un resgate. confeccionada em papelão. resistente com furos para entrada de ar ou servindo como amarras. de acordo com os padrões internacionais de uso. indicada para imobilização de vitimas (braços-pernas -pé e mão) onde se faz necessário uso único: • tamanho: 60x20 cm ARP resgate | Pct | 150 | 11,00 | 1.650,00 |
| 63 | 70293 - Tala em papelão c/ 10 un resgate. confeccionada em papelão.tamanho: 70x20 cm ou 90x20 cm Tala em papelão c/ 10 un resgate. confeccionada em papelão. resistente com furos para entrada de ar ou servindo como amarras. de acordo com os padrões internacionais de uso. indicada para imobilização de vitimas (braços-pernas -pé e mão) onde se faz necessário uso único: • tamanho: 70x20 cm ou 90x20 cm ARP resgate | Pct | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 64 | 70300 - Tala em papelão c/ 10 un resgate. confeccionada em papelão. • tamanho: 30x20 cm Tala em papelão c/ 10 un resgate. confeccionada em papelão. resistente com furos para entrada de ar ou servindo como amarras. de acordo com os padrões internacionais de uso. indicada para imobilização de vitimas (braços-pernas -pé e mão) onde se faz necessário uso único: • tamanho: 30x20 cm ARP resgate | Pct | 50 | 6,00 | 300,00 |
| 65 | 70302 - Tala de Tração de Fêmur com Catraca de Alumínio Adulto, do tipo portátil, Tala de Tração de Fêmur com Catraca de Alumínio Adulto, do tipo portátil, destinada à imobilização provisória de ossos longos das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular com 16mm de diâmetro e 02 sistema de trava com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Possui apoio metálico escamoteável de 6,35mm de diâmetro, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi onde está fixada uma fita de nylon preta com 50mm de largura por 435mm de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada, possuindo ainda trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração, provida de quatro cintas elásticas de apoio e fixação, medindo 100mm de largura, na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala e costurado no elástico com velcro preto da mesma medida para fixação do membro, dimensões fechada 900mm de comprimento, aberta 1.350mm de comprimento e 200mm de largura. Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação. Dimensões: Fechada 900mm de comprimento, aberta 1.350mm de comprimento e largura 200mm de comprimento. Marimar | Un | 2 | 705,00 | 1.410,00 |
| 66 | 70305 - Tala de Tração de Fêmur com Catraca de Alumínio Infantil, do tipo portátil Tala de Tração de Fêmur com Catraca de Alumínio Infantil, do tipo portátil, tamanho infantil, destinado à imobilização provisória de ossos longos das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular com 16mm de diâmetro e 02 sistemas de travas com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Possui apoio metálico escamoteável de 6,35mm de diâmetro, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi onde está fixada uma fita de nylon preta com 50mm de largura por 435mm de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada, possuindo ainda trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração. Provida de quatro cintas elásticas de apoio e fixação, medindo 100mm de largura na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala e costurado no elástico com velcro preto da mesma medida para fixação do membro, dimensões fechada 800mm de comprimento, aberta 1.250mm de comprimento e 200mm de largura. Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação. Dimensões: Fechada 800mm de comprimento; Aberta: 1,250mm de comprimento; Largura: 200mm comprimento. Marimar | Un | 2 | 705,00 | 1.410,00 |
| 69 | 70308 - Tirante de Fixação Adulto, tipo/modelo aranha, adulto, destinado à fixação de vítima em prancha rígida. Tirante de Fixação Adulto, tipo/modelo aranha, adulto, destinado à fixação de vítima em prancha rígida. Confeccionado em fita de cadarço de nylon com 50 mm de largura. Deverá possuir 1 tirante longitudinal na cor preta com altura regulável em 15cm, conforme o tamanho da vítima. Em sua parte superior deverá haver uma bifurcação costurada na fita com saída em V para melhor colocação na prancha e ajuste ao tórax do paciente. Os demais quatro tirantes que fazem parte do sistema único deverão ser transversais e reguláveis em suas alturas para fácil adaptação em qualquer tipo de prancha rígida. Deverá ser confeccionado em cores vivas e distintas para evitar erros quando da fixação. Todo o sistema deverá ser fixado com velcro de 50mm de largura tipo macho/fêmea com material de alta qualidade. Dimensões: - Tirante longitudinal: 1,98m de comprimento já com sistema em V. - Tirantes transversais: 1,60m de comprimento superior e do meio superior; 1,10 o do meio inferior e 1,15 o inferior. Fibra | Un | 15 | 47,00 | 705,00 |
| 70 | 70309 - Tirante de Fixação Pediátrico, tipo/modelo aranha, adulto, destinado à fixação de vítima em prancha rígida. Tirante de Fixação Pediátrico, tipo/modelo aranha, adulto, destinado à fixação de vítima em prancha rígida. Confeccionado em fita de cadarço de nylon com 50 mm de largura. Em sua parte superior deverá haver uma bifurcação costurada na fita com saída em V para melhor colocação na prancha e ajuste ao tórax do paciente. Os demais quatro tirantes que fazem parte do sistema único deverão ser transversais e reguláveis em suas alturas para fácil adaptação em qualquer tipo de prancha rígida. Deverá ser confeccionado em cores vivas e distintas para evitar erros quando da fixação. Todo o sistema deverá ser fixado com velcro de 50mm de largura tipo macho/fêmea com material de alta qualidade. Fibra | Un | 5 | 46,90 | 234,50 |
| 71 | 70310 - Válvula reguladora de pressão para cilindros de oxigênio, leve e compacta, oferece maior custo benefício e maior durabilidade. Válvula reguladora de pressão para cilindros de oxigênio, leve e compacta, oferece maior custo benefício e maior durabilidade. Fluxômetro digital de precisão, manômetro e saída tripla, dotada de válvulas de impacto, estão acoplados ao produto. Corpo em alumínio anodizado, núcleo de latão, manopla e acessórios em latão cromado, com fluxômetro de precisão e sistema de seleção de vazão de fluxo tipo click. Conexão de entrada com filtro; Sistema de segurança com checagem de válvula; Máxima pressão de trabalho :2200 psg Pressão de saída: 50psg, Manômetro de 0-3000 psg, Fluxo de vazão com escalas selecionáveis. Escala 0-15 lpm: 0;0,5;1;2;3;4;5;6;7;8;10;15lpm Romed | Un | 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| Total |  |  |  |  | 29.250,00 |

4639 - MFDE ALMEIDA & CIA. LTD A. - ME (05.021.932/0001-34)

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 70161 - Compressa de gaze confeccionada com fios 100% algodão hidrófilo, Compressa de gaze confeccionada com fios 100% algodão hidrófilo, altamente absorvente, macio, isento de impurezas e não estéril. Possuir dimensões mínimas 11 X 26 cm quando abertas, com oito camadas e cinco dobras, Com 13 fios/cm2, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm quando fechadas. Deverão possuir acabamento lateral voltadas para dentro, evitando assim seu desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 (quinhentas) unidades, em embalagem plástica lacrada. Neve | Pct | 150 | 33,50 | 5.025,00 |
| 36 | 70163 - Cortador de anel, - Cabo Cromado Alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel, Apoio para os dedos, Serrilha afiada substituível MD | Kit | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 38 | 70165 - Esfigmomanometro aneróide uso adulto Esfigmomanometro aneróide uso adulto com manômetro anti-choque e pera insufladora acoplados com ajuste de utilização para destros e canhotos, com vávula de deflação rápida através de botão na parte frontal do esfigmomanômetro. Braçadeira 01 via, adulto em nylon com fecho velcro com circunferência de 24 a 34 cm. Deve acompanhar bolsa de transporte. Garantia de 03 anos O aparelho deve corresponder as exigências EN1060-1:1996 / EN1060-2:1996 ANSI/AAMI SP9 portaria INMETRO 153 de 12/08/05. Incoterm | Un | 10 | 155,83 | 1.558,30 |
| 39 | 70166 - Esfigmomanômetro Aneróide com estetoscópio, Adulto, para medir a pressão arterial. Braçadeira com manguito em PVC. Verificado e aprovado pelo Inmetro e ANVISA. Fechamento em velcro. Acompanha estojo. Premium | Un | 20 | 61,39 | 1.227,80 |
| 40 | 70167 - Estetoscópio adulto, Estetoscópio adulto, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula Bioland | Un | 15 | 30,87 | 463,05 |
| 41 | 70168 - Estetoscópio adulto Duplo, Estetoscópio adulto Duplo, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Inclui diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Tubo duplo para ausculta mais precisa. Diafragmas de alta sensibilidade . Bioland | Un | 15 | 29,00 | 435,00 |
| 52 | 70179 - Óculos de proteção, Óculos de segurança Óculos de proteção, Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação suporte de material plástico preto com revestimento de espuma cinza na parte interna; apoio nasal em silicone macio. Filtro de 99,9% proteção ultravioleta. Lentes antiembaçantes e antirrisco. O ajuste à face do usuário é feito através de hastes tipo espátula, removíveis e também através de fita elástica, para trabalhos em altura, que deve acompanhar o óculos. Deverá conter Registro no Ministério da Saúde (CA) e catálogo do produto. CARBOGRAFIT | Un | 30 | 36,00 | 1.080,00 |
| 54 | 70181 - Oximetro de Pulso, portátil, monitor de dedo tipo clipe. Oximetro de Pulso, portátil, monitor de dedo tipo clipe. Compacto leve e de fácil transporte, para utilização em paciente pediátrico e adulto, com 6 perspectivas de visualização do diplay. Desligamento automático e case emborrachado de proteção. Funcionamento através de 02 pilhas AAA já inclusas, proporcionando 30 horas de uso contínuo. Peso aproximado do oxímetro 50g. Utilização em paciente pediátrico e adulto. Garantia de 02 Anos. MONTSERRAT | Un | 10 | 135,00 | 1.350,00 |
| 57 | 70184 - Reanimador manual adulto, em silicone translúcido de alta qualidade. Reanimador manual adulto, em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatório de oxigênio 2700ml com válvula. Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. FARMATEX | Un | 10 | 134,81 | 1.348,10 |
| 58 | 70185 - Reanimador manual infantil, em silicone translúcido de alta qualidade. Reanimador manual infantil, em silicone translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial recém-nato de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. FARMATEX | Un | 5 | 134,81 | 674,05 |
| Total |  |  |  |  | 13.861,30 |

1089 - Metromed Com. de Material Médico Hospitalar Ltda (83.157.032/0001-22)

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70128 - Água oxigenada, embalagem com 01 litro. FARMAX/FARMAX | Lt | 100 | 3,98 | 398,00 |
| 2 | 70129 - Álcool hospitalar, 70%, entregue em frasco de cor opaca, com 1000 ml. de capacidade. Fechamento através de tampa com sistema de rosca. Substância pura, sem aditivos ou corantes. TUPI/70% | Lt | 75 | 4,55 | 341,25 |
| 3 | 70130 - Atadura Elástica: dimensões de 06 cm X 2,2 M. Atadura Elástica: estéril, elástica e porosa, constituída de 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster, com tecido de alta qualidade. Produto dever ter como característica grande elasticidade no sentido longitudinal. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 06 cm X 2,2 M. NEVE/ELÁSTICA | Un | 300 | 0,54 | 162,00 |
| 4 | 70131 - Atadura Elástica: dimensões de 10 cm X 2,2 M. Atadura Elástica: estéril, elástica e porosa, constituída de 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster, com tecido de alta qualidade. Produto dever ter como característica grande elasticidade no sentido longitudinal. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 10 cm X 2,2 M. NEVE/ELÁSTICA | Un | 300 | 1,02 | 306,00 |
| 5 | 70132 - Atadura Elástica: dimensões de 12 cm X 2,2 M. Atadura Elástica: estéril, elástica e porosa, constituída de 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster, com tecido de alta qualidade. Produto dever ter como característica grande elasticidade no sentido longitudinal. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 12 cm X 2,2 M. NEVE/ELÁSTICA | Un | 300 | 1,22 | 366,00 |
| 6 | 70133 - Atadura Elástica: dimensões de 15 cm X 2,2 M. Atadura Elástica: estéril, elástica e porosa, constituída de 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster, com tecido de alta qualidade. Produto dever ter como característica grande elasticidade no sentido longitudinal. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 15 cm X 2,2 M. NEVE/ELÁSTICA | Un | 300 | 1,55 | 465,00 |
| 7 | 70134 - Atadura Elástica: dimensões de 20 cm X 2,2 M. Atadura Elástica: estéril, elástica e porosa, constituída de 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster, com tecido de alta qualidade. Produto dever ter como característica grande elasticidade no sentido longitudinal. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 20 cm X 2,2 M. NEVE/ELÁSTICA | Un | 300 | 1,90 | 570,00 |
| 8 | 70135 - Atadura de crepom não estéril, dimensões de 06 cm X 1,8 M Atadura de crepom não estéril, elástica e porosa, constituída de 100% de algodão cru, com fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. Deverá possuir em cada uma de suas extremidades, no sentido longitudinal, elasticidade e uma linha colorida (cor diferente da linha utilizada para a trama de confecção da atadura), facilitando assim os procedimentos de uso. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 06 cm X 1,8 M. Cada atadura deverá ter 4,5 metros de comprimento, quando esticada. MDA/CREPOM | Un | 500 | 0,43 | 215,00 |
| 9 | 70136 - Atadura de crepom não estéril, dimensões de 10 cm X 1,8 M Atadura de crepom não estéril, elástica e porosa, constituída de 100% de algodão cru, com fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. Deverá possuir em cada uma de suas extremidades, no sentido longitudinal, elasticidade e uma linha colorida (cor diferente da linha utilizada para a trama de confecção da atadura), facilitando assim os procedimentos de uso. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 10 cm X 1,8 M. Cada atadura deverá ter 4,5 metros de comprimento, quando esticada. MDA/CREPOM | Un | 500 | 0,70 | 350,00 |
| 10 | 70137 - Atadura de crepom não estéril, dimensões de 12 cm X 1,8 M. Atadura de crepom não estéril, elástica e porosa, constituída de 100% de algodão cru, com fios de altafios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. Deverá possuir em cada uma de suas extremidades, no sentido longitudinal, elasticidade e uma linha colorida (cor diferente da linha utilizada para a trama de confecção da atadura), facilitando assim os procedimentos de uso. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 12 cm X 1,8 M. Cada atadura deverá ter 4,5 metros de comprimento, quando esticada. MDA/CREPOM | Un | 500 | 0,85 | 425,00 |
| 11 | 70138 - Atadura de crepom não estéril, dimensões de 15 cm X 1,8 M Atadura de crepom não estéril, elástica e porosa, constituída de 100% de algodão cru, com fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. Deverá possuir em cada uma de suas extremidades, no sentido longitudinal, elasticidade e uma linha colorida (cor diferente da linha utilizada para a trama de confecção da atadura), facilitando assim os procedimentos de uso. Cada unidade deverá vir acondicionada em embalagem de papel resistente ou material plástico. Deverão ser fornecidas nas dimensões de 15 cm X 1,8 M. Cada atadura deverá ter 4,5 metros de comprimento, quando esticada. MDA/CREPOM | Un | 500 | 1,08 | 540,00 |
| 32 | 70159 - Colete de Imobilização Dorsal (KED) ADULTO. Colete de Imobilização Dorsal (KED) ADULTO. Utilizado para imobilizações provisórias de coluna vertebral para o transporte de vítimas; confeccionado em material resistente, impermeável e lavável, possuir pegadores e alças que permitem a remoção da vítima sentada com a coluna vertebral totalmente imobilizada. O conjunto vem acompanhado de uma almofada para acomodar a cabeça, um jogo de tirantes para fixação para testa e queixo. Suporta até 120 Kg, totalmente radio transparente, acondicionado em bolsa e com manual de instrução. FIBRA/KED | Un | 2 | 214,00 | 428,00 |
| 33 | 70160 - Colete de Imobilização Dorsal (KED) INFANTIL. Colete de Imobilização Dorsal (KED) INFANTIL. Utilizado para imobilizações provisórias de coluna vertebral para o transporte de vítimas; confeccionado em material resistente, impermeável e lavável, possuir pegadores e alças que permitem a remoção da vítima sentada com a coluna vertebral totalmente imobilizada. O conjunto vem acompanhado de uma almofada para acomodar a cabeça, um jogo de tirantes para fixação para testa e queixo. Suporta até 120 Kg, totalmente radio transparente, acondicionado em bolsa e com manual de instrução. FIBRA/KED | Un | 2 | 214,00 | 428,00 |
| 35 | 70162 - Compressa cirúrgica (campo operatório), Compressa cirúrgica (campo operatório), confeccionada com fios 100% algodão, altamente absorvente, macio, isento de impurezas e não estéril. Com quatro camadas, nas dimensões de 45cm X 50cm, acabamento em costura “over lock” nas quatro laterais. Deverá possuir ainda, costurado em uma das extremidades, um cadarço duplo de algodão branco, de aproximadamente 14 cm. Deverão vir embaladas, cada unidade separadamente, em embalagem plástica na cor verde, vermelha, azul, amarela ou laranja, lacrada por processo de seladora a quente, embalagem (pacote) com 50 unidades. MDA/DANNYFLEX | Pct | 150 | 49,15 | 7.372,50 |
| 43 | 70170 - Frasco de solução fisiológica estéril de cloreto de sódio a 0,9%. Frasco de solução fisiológica estéril de cloreto de sódio a 0,9%. Cada 100ml do produto deverá conter 0,9g de Cloreto de Sódio, e veículo q.s.p. 100ml. Deverá estar acondicionado em frascos plásticos de 100ml, tipo garrafa, com fundo reto, permitindo assim que o frasco possa ser colocado de pé, quando aberto durante seu uso, lacrado na parte superior por tampa com rosca. FARMAX/SORIMAX | Un | 600 | 1,69 | 1.014,00 |
| 51 | 70178 - Mascara facial de oxigênio com reservatório, Mascara facial de oxigênio com reservatório, - Máscara com alta concentração (10 – 12 lpm/80 – 100%) contendo bolsa reservatória de O2, confeccionada em material plástico transparente sem látex. Possuir válvula anti-refluxo, que impede a reinalação do gás expirado. Completa com tubo/mangueira flexível de suprimento de oxigênio de 2,10m. Lâmina de alumínio para ajuste do nariz e elástico para fixação na cabeça MD/MD | Un | 25 | 10,24 | 256,00 |
| 59 | 70187 - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, do tipo não perfurante. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, do tipo não perfurante. Com capacidade para 30 (trinta) litros. Confeccionado na cor branca opaca, com laterais unidas através de processo de solda à quente, tendo impresso em uma de suas laterais, o símbolo universal de material infectado. Deverá acompanhar presilhas plásticas para fechamento. DESCARBOX/30 LT | Un | 50 | 17,44 | 872,00 |
| Total |  |  |  |  | 14.508,75 |

Mafra, 14/09/2017

_________________________________

Luiz Roberto da Costa Ceccon

Pregoeiro Municipal