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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: contratação de empresa de engenharia elétrica para executar os serviços no Sistema de Iluminação Pública sob a responsabilidade do Município de Mafra/SC, composto nesta data de aproximadamente 10.151 pontos de iluminação pública, incluindo os serviços de manutenção rotineira e de emergência, ampliação redes, melhorias do sistema, modernização e a destinação final de lâmpadas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com recursos da COSIP.

Pregão número: 016/2018  Processo número: 052/2018

Data de Julgamento das Propostas: 13/03/2018

Data da Adjudicação: 15/03/2018

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

 5350 - QUARK ENGENHARIA EIRELI (12.496.490/0001-48)
	Lote
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	1
	73722 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MENSAL DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, PARA APROXIMADAMENTE 10.151 PONTOS 
	Mês
	QUARK
	12
	 32.726,83
	 392.721,96

	1
	2
	73724 - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEATENDIMENTO COM NÚMERO TELEFÔNICO 0800 (OPERAÇÃO CALL CENTER) E DE SISTEMA DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ON-LINE
	Mês
	QUARK
	12
	 5.564,70
	 66.776,40

	1
	3
	73727 - EQUIPE ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO DO CONTRATO
	Mês
	QUARK
	12
	 4.923,49
	 59.081,88

	1
	4
	73758 - Abertura de cava para poste com altura de até 12m
	Un
	QUARK
	25
	 76,41
	 1.910,25

	1
	5
	73761 - Abertura e recomposição de pavimento asfáltico
	M²
	QUARK
	50
	 99,23
	 4.961,50

	1
	6
	73763 - Abertura e recomposição de pavimento de concreto
	M²
	QUARK
	40
	 123,09
	 4.923,60

	1
	7
	73765 - Abertura e recomposição de pavimento de lajota, paralelepípedo ou grama
	M²
	QUARK
	20
	 68,10
	 1.362,00

	1
	8
	73767 - Aprumagem de poste
	Un
	QUARK
	5
	 61,96
	 309,80

	1
	9
	73768 - Concretagem de base de poste incluindo o fornecimento de tubo de concreto
	Un
	QUARK
	5
	 378,64
	 1.893,20

	1
	10
	73769 - Construção de  banco  de  dutos,  pra  até  2 dutos  DN  125  mm  envelopados  em  areia grossa,  com  selo  de  concreto  incluindo  o fornecimento do concreto.
	Mt
	QUARK
	100
	 26,66
	 2.666,00

	1
	11
	73770 - Fechamento de Cava
	Un
	QUARK
	25
	 49,99
	 1.249,75

	1
	12
	73771 - Instalação  caixa  de  passagem pré fabricada de concreto armado 30x30x30 cm incluindo tampa de concreto
	Un
	QUARK
	10
	 35,69
	 356,90

	1
	13
	73772 - Instalação  caixa  de  passagem pré fabricada e derivação em concreto armado, incluindo a instalação de tampa metálica
	Un
	QUARK
	10
	 170,29
	 1.702,90

	1
	14
	73773 - Instalação de estrutura secundária
	Un
	QUARK
	20
	 31,71
	 634,20

	1
	15
	73775 - Instalação de chave magnética
	Un
	QUARK
	20
	 22,78
	 455,60

	1
	16
	73778 - Instalação de condutor isolado multiplexado até 1KV, bitola igual a 35mm²
	Mt
	QUARK
	1.500
	 1,53
	 2.295,00

	1
	17
	73780 - Instalação de condutor isolado multiplexado até 1KV, bitola igual a 50mm²
	Mt
	QUARK
	1.000
	 1,85
	 1.850,00

	1
	18
	73782 - Instalação de Eletroduto aparente incluindo derivações e fixações
	Mt
	QUARK
	200
	 8,47
	 1.694,00

	1
	19
	73784 - Instalação de Escora de subsolo dupla
	Un
	QUARK
	5
	 140,67
	 703,35

	1
	20
	73787 - Instalação  de estrutura primária de distribuição (Rede Nua ou Rede Compacta)
	Un
	QUARK
	20
	 91,69
	 1.833,80

	1
	21
	73793 - Instalação de haste de aterramento
	Un
	QUARK
	100
	 19,70
	 1.970,00

	1
	22
	73795 - Instalação de luminária fechada ou Led, em  braços  de  comprimento  até  1  metro, incluindo todas as conexões
	Un
	QUARK
	500
	 38,31
	 19.155,00

	1
	23
	73797 - Instalação de luminária fechada ou Led, em  braços  de  comprimento  maior  de   1 metro, incluindo todas as conexões
	Un
	QUARK
	200
	 50,62
	 10.124,00

	1
	24
	73800 - Instalação de poste padrão de entrada de energia elétrica secundária
	Un
	QUARK
	4
	 220,62
	 882,48

	1
	25
	73801 - Instalação de poste de aço, ornamental ou concreto menor ou igual a 12 de altura
	Un
	QUARK
	10
	 162,69
	 1.626,90

	1
	26
	73803 - Instalação de projetor
	Un
	QUARK
	4
	 68,94
	 275,76

	1
	27
	73805 - Instalação de quadro de comando de iluminação pública até 50 A
	Un
	QUARK
	2
	 297,10
	 594,20

	1
	28
	73807 - Instalação de relé fotoelétrico
	Un
	QUARK
	500
	 18,78
	 9.390,00

	1
	29
	73809 - Instalação transformador em Poste
	Un
	QUARK
	4
	 324,85
	 1.299,40

	1
	30
	73812 - Lançamento  de  condutor  4  a  1/0  CA  ou CAA e Cu 4 a 1/0, por Km
	Km
	QUARK
	2
	 839,62
	 1.679,24

	1
	31
	73816 - Lançamento  de  circuitos  de  baixa  tensão (1,  2,  3  ou  4  condutores  de  um  mesmo circuito) em eletroduto
com condutores de seção nominal menor ou igual a 120 mm², incluindo  amarração  de  condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos
	Mt
	QUARK
	500
	 7,85
	 3.925,00

	1
	32
	73820 - Lançamento de cabo coberto até 70mm²
	Km
	QUARK
	5
	 1.160,04
	 5.800,20

	1
	33
	73822 - Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro)
	Km
	QUARK
	500
	 50,51
	 25.255,00

	1
	34
	73824 - Projeto executivo elétrico/luminotécnico para iluminação pública 
	Un
	QUARK
	500
	 29,83
	 14.915,00

	1
	35
	73825 - Projeto eletromecânico de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, devidamente aprovado junto a Concessionária
	Un
	QUARK
	100
	 74,41
	 7.441,00

	1
	36
	73827 - Remoção de estrutura secundária
	Un
	QUARK
	10
	 14,27
	 142,70

	1
	37
	73829 - Remoção de luminária aberta/fechada ou projetor
	Un
	QUARK
	150
	 25,07
	 3.760,50

	1
	38
	73831 - Remoção  de  poste  menor ou igual a  12m  -  com guindaste
	Un
	QUARK
	2
	 109,03
	 218,06

	1
	39
	73832 - Remoção de poste padrão de entrada de energia elétrica secundária
	Un
	QUARK
	2
	 95,36
	 190,72

	1
	40
	73837 - Remoção de projetor
	Un
	QUARK
	20
	 4,97
	 99,40

	1
	41
	73839 - Remoção de relé fotoelétrico
	Un
	QUARK
	100
	 7,96
	 796,00

	1
	42
	73842 - Retensionamento  de  condutor
	Km
	QUARK
	0,5
	 348,69
	 174,34

	1
	43
	73844 - Retirada de chave magnética
	Un
	QUARK
	20
	 15,12
	 302,40

	1
	44
	73846 - Retirada de condutor 4 a 1/0 CA ou CAA e cobre 4 a 1/0
	Km
	QUARK
	0,5
	 576,34
	 288,17

	1
	45
	73848 - Retirada de estrutura primária de distribuição
	Un
	QUARK
	3
	 92,75
	 278,25

	1
	46
	73850 - Substituição de lâmpada e reator de potência superior ou inferior a instalada (troca de potência)
	Un
	QUARK
	200
	 44,68
	 8.936,00

	1
	47
	73852 - Instalação e retirada de projetor para Iluminação de Eventos
	Un
	QUARK
	200
	 53,11
	 10.622,00

	1
	48
	73898 - Abraçadeira Nylon
	Un
	HELLERMAN
	30
	 0,07
	 2,10

	1
	49
	73899 - Afastador de armação secundária dimensões 250x 900 mm
	Un
	ROMAGNOLE
	3
	 103,81
	 311,43

	1
	50
	73900 - Alça pré-formada de estai para cabo de aço 9,5mm, padrão CELESC
	Un
	PLP
	3
	 12,59
	 37,77

	1
	51
	73901 - Alça pré-formada p/ cabo de alumínio CA/CAA 1/0 AWG
	Un
	PLP
	10
	 6,20
	 62,00

	1
	52
	73902 - Alça pré-formada p/ cabo de alumínio CA/CAA 2 AWG
	Un
	PLP
	12
	 3,67
	 44,04

	1
	53
	73903 - Alça pré-formada p/ cabo de alumínio CA/CAA 4 AWG
	Un
	PLP
	14
	 2,31
	 32,34

	1
	54
	73904 - Anel de amarração para espaçadores em rede compacta
	Un
	PLP
	10
	 4,13
	 41,30

	1
	55
	73905 - Anel de amarração para Isoladores em rede compacta
	Un
	PLP
	10
	 5,70
	 57,00

	1
	56
	73906 - Armação secundária de 1 estribo, dimensões 110x 125x5mm,
	Un
	ROMAGNOLE
	200
	 11,18
	 2.236,00

	1
	57
	73907 - Armação secundária de 2 estribo, dimensões 310x32x55mm
	Un
	Olivo
	200
	 24,39
	 4.878,00

	1
	58
	73908 - Arruela quadrada,38x3mm, para parafuso m16,
	Un
	ROMAGNOLE
	150
	 0,53
	 79,50

	1
	59
	73909 - Base para  relé  fotoelétrico 220V, 10A
	Un
	DREIK
	500
	 10,16
	 5.080,00

	1
	60
	73910 - Braço IP d25x1000mm
	Un
	Olivo
	500
	 28,76
	 14.380,00

	1
	61
	73911 - Braço IP d33x1500mm
	Un
	Olivo
	100
	 69,60
	 6.960,00

	1
	62
	73912 - Braço IP d49x3000mm
	Un
	Olivo
	200
	 113,88
	 22.776,00

	1
	63
	73913 - Braço Tipo C Para Rede Compacta 15 kV
	Un
	ROMAGNOLE
	3
	 97,38
	 292,14

	1
	64
	73914 - Braço tipo L para rede compacta 15 kV
	Un
	ROMAGNOLE
	3
	 81,08
	 243,24

	1
	65
	73915 - Cabo cobre nú, meio duro, 25,0mm², 7 fios, padrão CELESC
	Kg
	Conduspar
	30
	 50,61
	 1.518,30

	1
	66
	73916 - Cabo de Aluminio Coberto 50mm² 15kV Para Rede Compacta
	Mt
	Conduspar
	200
	 4,99
	 998,00

	1
	67
	73917 - Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 1x1x10+10mm²
	Mt
	Conduspar
	200
	 2,00
	 400,00

	1
	68
	73918 - Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 2x1x10+10mm²
	Mt
	Conduspar
	200
	 2,91
	 582,00

	1
	69
	73919 - Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 3x1x35+35mm²
	Mt
	Conduspar
	150
	 11,83
	 1.774,50

	1
	70
	73920 - Cabo de alumino nú 7 Fios CA/CAA 2 AWG
	Kg
	Conduspar
	200
	 22,40
	 4.480,00

	1
	71
	73921 - Cabo de alumino nú 7 Fios CA/CAA 4 AWG
	Kg
	Conduspar
	200
	 22,30
	 4.460,00

	1
	72
	73922 - Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x1,5mm²
	Mt
	Conduspar
	1.500
	 1,82
	 2.730,00

	1
	73
	73923 - Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x2,5mm²
	Mt
	Conduspar
	1.000
	 2,56
	 2.560,00

	1
	74
	73924 - Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 1kV, 2x2,5mm²
	Mt
	Conduspar
	1.000
	 2,76
	 2.760,00

	1
	75
	73925 - Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x4,0mm²
	Mt
	Conduspar
	100
	 4,10
	 410,00

	1
	76
	73926 - Cabo de cobre isolado 1,5 mm² 750V
	Mt
	Conduspar
	700
	 0,66
	 462,00

	1
	77
	73927 - Cabo de cobre isolado 2,5 mm² 750V
	Mt
	Conduspar
	300
	 1,06
	 318,00

	1
	78
	73928 - Cabo de Cobre Sintenax 1KV 2,5mm²
	Mt
	Conduspar
	100
	 1,28
	 128,00

	1
	79
	73929 - Cabo de Cobre Sintenax 1kV 4mm²
	Mt
	Conduspar
	150
	 1,92
	 288,00

	1
	80
	73930 - Cabo de Cobre Sintenax 1kV 6mm²
	Mt
	Conduspar
	150
	 2,72
	 408,00

	1
	81
	73931 - Cabo Mensageiro 9,5mm para Rede Compacta
	Mt
	Intelli
	300
	 4,55
	 1.365,00

	1
	82
	73932 - Caixa de Acrílico para Disjuntor
	Un
	Steck
	10
	 5,95
	 59,50

	1
	83
	73933 - Caixa de Acrílico para Tomadas
	Un
	Cemar
	10
	 49,02
	 490,20

	1
	84
	73934 - Caixa de Concreto 30x30x30 cm
	Un
	Caixa Norte
	30
	 30,63
	 918,90

	1
	85
	73935 - Caixa de Passagem subterrânea em alvenaria 90x70x60cm rebocada internamente
	Un
	Caixa Norte
	2
	 374,86
	 749,72

	1
	86
	73936 - Cartucho metálico KF 001 - Azul
	Un
	JOARP
	9
	 1,32
	 11,88

	1
	87
	73937 - Cartucho metálico KF 001 - Vermelho - ap
	Un
	JOARP
	6
	 1,32
	 7,92

	1
	88
	73938 - Chave fusível 1 classe gancho 100A 25,3 KV 6,3 KA
	Un
	HUBBEL
	6
	 265,92
	 1.595,52

	1
	89
	73939 - Chave para comando de IP, 160/240V, 1x50A  relê NA
	Un
	DREIK
	50
	 166,66
	 8.333,00

	1
	90
	73940 - Cinta  para  poste  circular, diâmetro 150mm a 200mm
	Un
	Olivo
	100
	 20,68
	 2.068,00

	1
	91
	73941 - Cinta  para  poste  circular, diâmetro 210mm a 300mm
	Un
	Olivo
	100
	 29,68
	 2.968,00

	1
	92
	73942 - Cinta  para  poste  circular, diâmetro 310mm a 400mm
	Un
	Olivo
	100
	 34,75
	 3.475,00

	1
	93
	73943 - Conector cunha alumínio cb 1/0x1/0 AWG
	Un
	JOARP
	10
	 8,12
	 81,20

	1
	94
	73944 - Conector cunha alumínio cb 1/0x2 AWG
	Un
	JOARP
	10
	 3,51
	 35,10

	1
	95
	73945 - Conector cunha alumínio cb 1/0x4AWG ou 2x2 AWG
	Un
	JOARP
	10
	 3,51
	 35,10

	1
	96
	73946 - Conector cunha alumínio cb 4x4 AWG
	Un
	JOARP
	10
	 3,51
	 35,10

	1
	97
	73947 - Conector cunha cb 25x35 mm aterramento
	Un
	JOARP
	200
	 5,10
	 1.020,00

	1
	98
	73948 - Conector cunha cu+sn cb ca-caa-cu tipo A
	Un
	Intelli
	200
	 3,96
	 792,00

	1
	99
	73949 - Conector cunha cu+sn cb ca-caa-cu tipo B
	Un
	Intelli
	200
	 4,18
	 836,00

	1
	100
	73953 - Conector cunha cu+sn cb ca-caa-cu tipo I
	Un
	JOARP
	200
	 4,07
	 814,00

	1
	101
	73954 - Conector cunha cu+sn cb ca-caa-cu tipo II
	Un
	JOARP
	200
	 1,67
	 334,00

	1
	102
	73955 - Conector cunha cu+sn cb ca-caa-cu tipo III
	Un
	JOARP
	200
	 1,36
	 272,00

	1
	103
	73956 - Conector de Perfuração 10x95 - 1,5x10 mm²
	Un
	Intelli
	300
	 3,86
	 1.158,00

	1
	104
	73957 - Conector de Perfuração 35x70 - 35x70 mm²
	Un
	Intelli
	10
	 11,82
	 118,20

	1
	105
	73958 - Conjunto Grampo Suspensão Para Cabo Multiplexado BT
	Un
	PLP
	5
	 46,38
	 231,90

	1
	106
	73959 - Cruzeta aço tubular 90x90x2000mm
	Un
	ROMAGNOLE
	2
	 161,43
	 322,86

	1
	107
	73960 - Cruzeta de concreto, dimensões 90x112,5x2400mm,
	Un
	POSTES INDAIAL
	2
	 169,34
	 338,68

	1
	108
	73961 - Curva de PVC rígido, diâmetro 2"x180°, cinza com luva
	Un
	MASSTER
	10
	 8,59
	 85,90

	1
	109
	73962 - Disjuntor Monofásico 10A
	Un
	Steck
	10
	 7,83
	 78,30

	1
	110
	73963 - Disjuntor Monofásico 16A
	Un
	Steck
	3
	 7,83
	 23,49

	1
	111
	73964 - Disjuntor Monofásico 20A
	Un
	Steck
	3
	 7,83
	 23,49

	1
	112
	73965 - Disjuntor Monofásico 32A
	Un
	Steck
	3
	 9,69
	 29,07

	1
	113
	73966 - Disjuntor Monofásico 50A
	Un
	Steck
	3
	 9,69
	 29,07

	1
	114
	73967 - Disjuntor Trifásico 32 A
	Un
	Steck
	2
	 43,76
	 87,52

	1
	115
	73968 - Disjuntor Trifásico 50 A
	Un
	Steck
	2
	 43,76
	 87,52

	1
	116
	73969 - Eletroduto Corrugado PEAD 2" - Preto
	Un
	CIMFLEX
	150
	 2,14
	 321,00

	1
	117
	73970 - Eletroduto PVC rígido, diâmetro 2", Preto com luva
	Un
	MASSTER
	150
	 16,42
	 2.463,00

	1
	118
	73971 - Elo-fusível distribuição H 1A
	Un
	INDEL
	3
	 4,93
	 14,79

	1
	119
	73972 - Elo-fusível distribuição H 3A
	Un
	INDEL
	3
	 4,93
	 14,79

	1
	120
	73973 - Elo-fusível distribuição H 5A
	Un
	INDEL
	3
	 4,93
	 14,79

	1
	121
	73974 - Espaçador losangular para rede compacta 15kV
	Un
	PLP
	3
	 29,76
	 89,28

	1
	122
	73975 - Espaçador vertical para rede compacta 15kV
	Un
	PLP
	3
	 20,71
	 62,13

	1
	123
	73976 - Estribo para braço tipo L para rede compacta
	Un
	ROMAGNOLE
	20
	 16,28
	 325,60

	1
	124
	73977 - Fio de alumínio nú, 4AWG, para amarração
	Un
	ALUMINIO JANGA
	10
	 31,44
	 314,40

	1
	125
	73978 - Fita Advertência Rota de Cabos - rolo com 100 metros
	Un
	CIMFLEX
	5
	 59,46
	 297,30

	1
	126
	73979 - Fita de alumínio, dimensões 10x1mm
	Un
	ALUMINIO JANGA
	10
	 47,53
	 475,30

	1
	127
	73980 - Fita de autofusão, rolo de 10 metros
	Un
	PRYSMIAN
	40
	 16,72
	 668,80

	1
	128
	73981 - Fita Isolante 0,19x19mm 20m
	Un
	PRYSMIAN
	150
	 5,56
	 834,00

	1
	129
	73982 - Grampo de ancoragem para cabo coberto 50mm - 15 kV
	Un
	PLP
	3
	 24,66
	 73,98

	1
	130
	73983 - Haste de aterramento tipo cobreada, diâmetro 5/8"x 2,4 m
	Un
	Intelli
	150
	 20,37
	 3.055,50

	1
	131
	73984 - Isolador de Pino Polimérico 15kV
	Un
	PLP
	12
	 38,70
	 464,40

	1
	132
	73985 - Isolador pilar,de porcelana vitrificada,23,10kV.
	Un
	GERMER
	12
	 112,52
	 1.350,24

	1
	133
	73986 - Isolador polimérico de ancoragem,para 23,10kV.
	Un
	GERMER
	12
	 64,27
	 771,24

	1
	134
	73987 - Isolador roldana,dimensões 45x76mm,1,3kV
	Un
	GERMER
	300
	 6,72
	 2.016,00

	1
	135
	73988 - Lâmpada Vapor Metálico 150W E-40 Tubular
	Un
	EMPALUX
	50
	 29,59
	 1.479,50

	1
	136
	73989 - Lâmpada Vapor Metálico 250W E-40 Tubular
	Un
	EMPALUX
	20
	 34,25
	 685,00

	1
	137
	73990 - Lâmpada Vapor Metálico 400W E-40 Tubular
	Un
	EMPALUX
	20
	 36,84
	 736,80

	1
	138
	73991 - Lâmpada Vapor Sódio 70W E-27 Tubular
	Un
	EMPALUX
	1.300
	 15,90
	 20.670,00

	1
	139
	73992 - Lâmpada Vapor Sódio 150W E-40 Tubular
	Un
	EMPALUX
	100
	 21,98
	 2.198,00

	1
	140
	73993 - Lâmpada Vapor Sódio 250W E-40 Tubular
	Un
	EMPALUX
	100
	 26,11
	 2.611,00

	1
	141
	73994 - Lâmpada Vapor Sódio 400W E-40 Tubular
	Un
	EMPALUX
	50
	 28,83
	 1.441,50

	1
	142
	73995 - Luminária Fechada E-27 para  lâmpada de até 150W - Braço até 1,5 metros
	Un
	Olivo
	300
	 81,75
	 24.525,00

	1
	143
	73996 - Luminária Fechada E-40 para  lâmpada de até 400W - Braço de 3 metros
	Un
	Olivo
	100
	 101,58
	 10.158,00

	1
	144
	73997 - Luminária Fechada, integrada, para iluminação pública, para lâmpada de descarga 400W, com corpo e alojamento de equipamentos auxiliares em alumínio injetado sob alta pressão, pintado eletrostaticament
	Un
	Ilumatic
	10
	 398,02
	 3.980,20

	1
	145
	73998 - Luminária Led – 60W
	Un
	OPTIMUS TECH
	50
	 620,46
	 31.023,00

	1
	146
	73999 - Luminária Led – 100W
	Un
	OPTIMUS TECH
	30
	 801,43
	 24.042,90

	1
	147
	74000 - Luminária Led - 150W
	Un
	OPTIMUS TECH
	30
	 1.098,74
	 32.962,20

	1
	148
	74001 - Manilha sapatilha em aço galvanizado a fogo 5000dan
	Un
	ROMAGNOLE
	9
	 6,33
	 56,97

	1
	149
	74002 - Mão francesa aço perfilada 726mm
	Un
	ROMAGNOLE
	5
	 21,55
	 107,75

	1
	150
	74003 - Massa para isolamento elétrico
	Un
	Intelli
	1
	 127,12
	 127,12

	1
	151
	74004 - Olhal para parafuso, 5000daN
	Un
	Olivo
	9
	 9,31
	 83,79

	1
	152
	74005 - Para raio dist baixa tensão 500
	Un
	BALESTRO
	6
	 86,03
	 516,18

	1
	153
	74006 - Para-raio Distribuição 10ka 12kV
	Un
	BALESTRO
	9
	 188,59
	 1.697,31

	1
	154
	74007 - Parafuso Cabeça Abaulada 16x45x35mm
	Un
	ROMAGNOLE
	150
	 2,17
	 325,50

	1
	155
	74008 - Parafuso Cabeça Abaulada 16x70x60mm
	Un
	Olivo
	150
	 2,58
	 387,00

	1
	156
	74009 - Parafuso Cabeça Quadrada 16x200x120mm
	Un
	Olivo
	150
	 4,81
	 721,50

	1
	157
	74010 - Parafuso Cabeça Quadrada 16x250x170mm
	Un
	ROMAGNOLE
	150
	 5,52
	 828,00

	1
	158
	74011 - Parafuso Cabeça Quadrada 16x300x200mm
	Un
	Olivo
	40
	 8,08
	 323,20

	1
	159
	74012 - Pino curto para isolador tipo pino polimérico 15kV
	Un
	ROMAGNOLE
	18
	 15,75
	 283,50

	1
	160
	74013 - Pino de isolador pilar 140x60mm
	Un
	ROMAGNOLE
	30
	 6,34
	 190,20

	1
	161
	74014 - Poste Concreto Circular 11m 300daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	2
	 1.353,40
	 2.706,80

	1
	162
	74015 - Poste Concreto Circular 11m 600daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	3
	 2.191,01
	 6.573,03

	1
	163
	74016 - Poste Concreto Circular 12m 300daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	1
	 1.558,92
	 1.558,92

	1
	164
	74017 - Poste Concreto Circular 12m 600daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	1
	 2.229,79
	 2.229,79

	1
	165
	74018 - Poste Concreto Duplo T 10m 300daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	20
	 887,85
	 17.757,00

	1
	166
	74019 - Poste Concreto Duplo T 10m 600daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	10
	 1.324,82
	 13.248,20

	1
	167
	74020 - Poste Concreto Duplo T 11m 300daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	2
	 1.143,86
	 2.287,72

	1
	168
	74021 - Poste Concreto Duplo T 11m 600daN
	Un
	POSTES INDAIAL
	2
	 1.468,42
	 2.936,84

	1
	169
	74022 - Poste Metálico Curvo Simples Galvanizado a Fogo 10m de altura do solo, Flageado e Com Conjuntos de Chumbadores - Cor: A Definir
	Un
	Olivo
	4
	 1.194,27
	 4.777,08

	1
	170
	74023 - Postes Metálico Reto galvanizado a Fogo 10m de altura do solo, Flageado, com conjunto de Chumbadores e módulo para 4 luminárias- Cor: A Definir
	Un
	Olivo
	2
	 1.406,46
	 2.812,92

	1
	171
	74024 - Poste Padrão Entrada de Energia Elétrica
	Un
	JOIARTE
	3
	 1.545,32
	 4.635,96

	1
	172
	74025 - Projetor Retangular de 250 a 400W E-40 - Com Alojamento para Reator
	Un
	Olivo
	10
	 264,83
	 2.648,30

	1
	173
	74026 - Quadro de comando e proteção, trifásico 50A, em alumínio, contendo 1 disjuntor tripolar 50A, 1 contator tripolar 50A, em AC3, 380V, 1 chave comutadora 3 posições (manual, desliga, automático), 1 relé 
	Un
	PLUG
	2
	 2.136,86
	 4.273,72

	1
	174
	74027 - Reator Externo Vapor Metálico 150W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	15
	 30,46
	 456,90

	1
	175
	74028 - Reator Externo Vapor Metálico 250W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	15
	 40,43
	 606,45

	1
	176
	74029 - Reator Externo Vapor Metálico 400W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	10
	 88,07
	 880,70

	1
	177
	74030 - Reator Externo Vapor Sódio 70W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	600
	 45,52
	 27.312,00

	1
	178
	74031 - Reator Externo Vapor Sódio 150W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	100
	 62,71
	 6.271,00

	1
	179
	74032 - Reator Externo Vapor Sódio 250W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	100
	 70,06
	 7.006,00

	1
	180
	74033 - Reator Externo Vapor Sódio 400W - Baixas Perdas - Galvanizado a Fogo
	Un
	Demape
	100
	 93,85
	 9.385,00

	1
	181
	74034 - Reator Interno Vapor de Sódio 70W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	100
	 29,56
	 2.956,00

	1
	182
	74035 - Reator Interno Vapor de Sódio 150W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	20
	 49,55
	 991,00

	1
	183
	74036 - Reator Interno Vapor de Sódio 250W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	30
	 64,31
	 1.929,30

	1
	184
	74037 - Reator Interno Vapor de Sódio 400W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	15
	 81,86
	 1.227,90

	1
	185
	74038 - Reator Interno Vapor Metálico 150W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	15
	 30,46
	 456,90

	1
	186
	74039 - Reator Interno Vapor Metálico 250W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	15
	 62,72
	 940,80

	1
	187
	74040 - Reator Interno Vapor Metálico 400W - Baixas Perdas - com capacitor e ignitor
	Un
	Demape
	10
	 50,32
	 503,20

	1
	188
	74041 - Receptáculo Porcelana E-27
	Un
	DECORLUX
	250
	 2,05
	 512,50

	1
	189
	74042 - Receptáculo Porcelana E-40
	Un
	DECORLUX
	100
	 3,41
	 341,00

	1
	190
	74043 - Relé Fotoeletrônico NF 10A 220 V
	Un
	DREIK
	1.500
	 10,31
	 15.465,00

	1
	191
	74044 - Sapatilha para cabo de aço de até 8,5mm
	Un
	ROMAGNOLE
	6
	 1,94
	 11,64

	1
	192
	74045 - Sela Para Cruzeta
	Un
	ROMAGNOLE
	3
	 9,79
	 29,37

	1
	193
	74046 - Suporte L para Chave Fusível
	Un
	ROMAGNOLE
	2
	 16,50
	 33,00

	1
	194
	74047 - Suporte para trafo em poste duplo T
	Un
	ROMAGNOLE
	2
	 94,87
	 189,74

	1
	195
	74048 - Suporte Trafo poste circular d240mm
	Un
	ROMAGNOLE
	2
	 94,45
	 188,90

	1
	196
	74049 - Suporte Trafo poste circular d270mm
	Un
	ROMAGNOLE
	2
	 97,67
	 195,34

	1
	197
	74050 - Suporte Z rede para rede compacta
	Un
	ROMAGNOLE
	1
	 15,90
	 15,90

	1
	198
	74051 - Tampa e aro de ferro padrão Celesc de 700x460mm, para carga 12,5 T padrão Celesc
	Un
	ZEUS DO BRASIL
	10
	 323,16
	 3.231,60

	1
	199
	74052 - Td 1f 15kVA 13,8/r3kV 440/220V 15kV
	Un
	ROMAGNOLE
	1
	 2.630,27
	 2.630,27

	1
	200
	74053 - Td 3f 45kVA 13,8kV 380/220V 15kV
	Un
	ROMAGNOLE
	2
	 10.057,39
	 20.114,78

	1
	201
	74054 - Td 3f 75kVA 13,8kV 380/220V 15kV
	Un
	ROMAGNOLE
	1
	 6.870,55
	 6.870,55

	1
	202
	74055 - Tomada 2P+T Sobrepor 10A
	Un
	Enerbras
	20
	 5,71
	 114,20

	1
	203
	74056 - Tomada 2P+T Sobrepor 10A
	Un
	Enerbras
	20
	 7,97
	 159,40

	1
	204
	74057 - Tora eucalipto preservada d200x1000mm
	Un
	TRATTAR MADEIRAS
	10
	 15,51
	 155,10

	1
	205
	74604 - Lâmpada vapor mercúrio 80w E-27 ovoide
	Un
	G-LIGHT
	1.000
	 10,67
	 10.670,00

	1
	206
	74605 - Reator externo vapor mercúrio 80w – galvanizado afogo
	Un
	Demape
	1.000
	 10,69
	 10.690,00

	Total 
	[bookmark: _GoBack]1.166.999,99
	



Mafra, 15/03/2018






_________________________________
Fabiano Maurício Kalil
Pregoeiro Municipal
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