## Demonstrativo de Adjudicação

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Processo licitatório número 499 / 2013

Pregão número 78 / 2013

Data de Julgamento das Propostas: Quinta-Feira, 26 de setembro de 2013

Data da Adjudicação: Quinta-Feira, 26 de setembro de 2013

| Cód | Fornecedor | Lote | Item | Quant. | Descrição | Marca | R$ Un | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 1 | 1 | 6 | Manutenção mensal de rotina e de emergência na área urbana e rural do Município |  | 22.000,0000 | 132.000,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 1 | 2 | 6 | Operação de call Center |  | 1.950,0000 | 11.700,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 1 | 3 | 6 | Atualização de cadastro técnico/projetos e Croquis de redes |  | 2.588,0000 | 15.528,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 1 | 400 | Abertura de vala com profundidade até 80cm |  | 51,9000 | 20.760,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 2 | 15 | Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 12m |  | 74,5000 | 1.117,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 3 | 5 | Abertura e recomposição de pavimento asfáltico |  | 170,0000 | 850,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 4 | 25 | Abertura e recomposição de pavimento concreto |  | 130,0000 | 3.250,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 5 | 50 | Abertura e reconstituição de pavimento com grama |  | 41,3000 | 2.065,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 6 | 50 | Abertura e reconstituição de pavimento à lajota ou paralelepipedo |  | 66,3000 | 3.315,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 7 | 250 | Assentamento de dutos, até 2" envelopados em areia grossa |  | 129,7000 | 32.425,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 8 | 10 | Construção de caixa de passagem e derivação em alvenaria, incluindo fornecimento de materiais (tijol |  | 380,0000 | 3.800,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 9 | 20 | Execução de base engastada, para poste com altura até 15m |  | 575,0000 | 11.500,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 10 | 10 | Concretagem de base de poste |  | 464,0000 | 4.640,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 11 | 10 | Instalação de chave magnética |  | 1.139,0000 | 11.390,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 12 | 2 | Instalação de condutor isolado singelo até 1KV, com bitola até 35mm² |  | 2.136,0000 | 4.272,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 13 | 1 | Instalação de condutor isolado multiplexado até 1KV, com bitola de até 95mm², aereo |  | 2.549,0000 | 2.549,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 14 | 5 | Instalação de estrutura secundária de distribuição |  | 67,0000 | 335,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 15 | 3 | Instalação de estrutura primária de distribuição |  | 145,0000 | 435,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 16 | 50 | Instalação de haste de aterramento |  | 88,0000 | 4.400,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 17 | 150 | Instalação de luminária fechada, em braços de comprimento até 1metro |  | 53,0000 | 7.950,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 18 | 75 | Instalação de luminária fechada, em braços de comprimento maior que 1metro até 3 metros |  | 149,0000 | 11.175,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 19 | 15 | Instalação de luminária ornamental em poste de até 10 metros de altura |  | 219,0000 | 3.285,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 20 | 15 | Instalação de luminária tipo pétala ou projetor em poste de até 10 metros de altura por petala/proje |  | 214,0000 | 3.210,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 21 | 5 | Instalação de luminária tipo pétala ou projetor em poste de altura maior que 10 metros e até 15 metr |  | 292,0000 | 1.460,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 22 | 10 | Instalação de poste de aço ou de concreto, de altura de até 10 metros |  | 216,0000 | 2.160,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 23 | 5 | Instalação de poste de aço ou de concreto, de altura entre 10 e 15 metros |  | 437,0000 | 2.185,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 24 | 15 | Instalação de poste ornamental decorativo altura de até 5m, incluindo a montagem, instalação dos rea |  | 530,0000 | 7.950,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 25 | 10 | Instalação de projetor |  | 222,0000 | 2.220,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 26 | 5 | Instalação de projetor embutido no piso |  | 264,0000 | 1.320,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 27 | 5 | Instalação de padrão monofásico e trifásico. |  | 517,0000 | 2.585,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 28 | 100 | Instalação de relé fotoelétrico |  | 23,0000 | 2.300,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 29 | 1 | Instalação transformador ate 112,5kVA, 15kV, em poste |  | 551,0000 | 551,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 30 | 0 | Remoção de condutor isolado singelo qualquer bitola aéreo |  | 2,1500 | 0,5375 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 31 | 500 | Remoção de condutor em eletroduto qualquer bitola |  | 1,5000 | 750,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 32 | 15 | Remoção de estrutura de distribuição |  | 46,0000 | 690,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 33 | 75 | Remoção de luminária aberta ou fechada |  | 26,0000 | 1.950,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 34 | 10 | Remoção de luminária tipo pétala ou de projetor, em poste com altura de até 10 metros |  | 78,5000 | 785,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 35 | 5 | Remoção de luminária tipo pétala ou de projetor, em poste com altura maior que 10 metros e até 15 me |  | 132,0000 | 660,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 36 | 15 | Remoção de poste com altura de até 10 metros |  | 79,0000 | 1.185,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 37 | 5 | Remoção de poste com altura maior que 10 metros e até 15 metros |  | 181,0000 | 905,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 38 | 5 | Remoção de projetor embutido no piso |  | 97,0000 | 485,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 2 | 39 | 1 | Remoção de transformador até 112,5KVA |  | 297,0000 | 297,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 1 | 250 | Abraçadeira para amarração | CEMAR, FRONTEC | 0,5500 | 137,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 2 | 1 | Afastador de armação secundária dimensões 500x 900 mm, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 124,0000 | 124,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 3 | 5 | Alça pré-formada de distribuição para cabo de alumínio CA/CAA 1/0 AWG, padrão CELESC | IBRAP | 8,0000 | 40,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 4 | 5 | Alça pré-formada de distribuição para cabo de alumínio CA/CAA 2 AWG, padrão CELESC | IBRAP | 5,1000 | 25,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 5 | 5 | Alça pré-formada de distribuição para cabo de alumínio CA/CAA 4 AWG, padrão CELESC | IBRAP | 3,9400 | 19,7000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 6 | 10 | Arame galvanizado retrifilado n° 20, diâmetro até 1,5mm | GERDAU | 20,6000 | 206,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 7 | 10 | Armação secundária de 1 estribo, dimensões 110x 125x5mm, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 11,2000 | 112,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 8 | 10 | Armação secundária de 2 estribo, dimensões 310x32x55mm, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 15,5000 | 155,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 9 | 15 | Arruela de alumínio | WETZEL | 0,8700 | 13,0500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 10 | 15 | Arruela de alumínio 1" | WETZEL | 0,5000 | 7,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 11 | 15 | Arruela de alumínio 2" | WETZEL | 1,0500 | 15,7500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 12 | 150 | Arruela quadrada,38x3mm, para parafuso m16, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 1,1800 | 177,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 13 | 150 | Base para relé fotoelétrico 220V, 10A, com suporte em aço galvanizado á fogo, padrão Celesc | EXATRON, ILUMATIC | 15,5000 | 2.325,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 14 | 50 | Bocal E-27 | LORENZETTI | 4,1000 | 205,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 15 | 50 | Bocal E-40 | LORENZETTI | 6,6000 | 330,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 16 | 50 | Braço especial de IP, em aço galvanizado à fogo, diâmetro 49x4500mm, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 283,0000 | 14.150,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 17 | 25 | Braço especial de IP, em aço galvanizado à fogo, diâmentro 49x3000mm, padrão Celesc | ROMAGNOLLE | 162,0000 | 4.050,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 18 | 100 | Braço comum de IP, em aço galvanizado à fogo, diâmentro 25x1000mm, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 27,0000 | 2.700,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 19 | 15 | Bucha de alumínio 1 1/2" | WETZEL | 0,9700 | 14,5500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 20 | 15 | bucha de alumínio 1" | WETZEL | 0,6300 | 9,4500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 21 | 15 | Bucha de alumínio 2" | WETZEL | 1,9000 | 28,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 22 | 35 | Cabo cobre nú, meio duro, 25,0mm2, 2,7 fios, padrão CELESC | CORFIO | 37,0000 | 1.295,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 23 | 50 | Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 1X10+10mm2 | CORDEIRO | 2,6000 | 130,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 24 | 100 | Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 1x16+16mm2 | CORDEIRO | 3,7500 | 375,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 25 | 50 | Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 3X35+35mm2 | CORDEIRO | 16,0000 | 800,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 26 | 100 | Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 3X70+70mm2 | CORDEIRO | 24,5000 | 2.450,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 27 | 100 | Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 3X25+25mm2 | CORDEIRO | 11,5000 | 1.150,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 28 | 250 | Cabo de alumínio multiplexado, isolado 0,6/1KV, 3X50+50mm2 | CORDEIRO | 19,7000 | 4.925,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 29 | 25 | Cabo de alumino nú CA/CAA 1/0 AWG, 7 fios | CORDEIRO | 22,2000 | 555,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 30 | 25 | Cabo de alumino nú CA/CAA 2 AWG, 7 fios, | CORDEIRO | 22,2000 | 555,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 31 | 25 | Cabo de alumino nú CA/CAA 4 AWG, 7 fios, | CORDEIRO | 21,5000 | 537,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 32 | 1.500 | Cabo de cobre isolado em PVC, seção 10 mm² | CORFIO | 5,6000 | 8.400,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 33 | 400 | Cabo de cobre isolado em PVC, seção 16 mm², | CORFIO | 7,4000 | 2.960,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 34 | 100 | Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x1,5m | CORFIO | 2,3500 | 235,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 35 | 100 | Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 2x2,5mm2 | CORFIO | 3,7000 | 370,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 36 | 400 | Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 3x1,5mm2 | CORFIO | 3,3500 | 1.340,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 37 | 500 | Cabo de cobre flexível, tipo "PP", 450/750, 3x2,5mm2 | CORFIO | 6,0000 | 3.000,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 38 | 1.000 | Cabo de cobre isolado em PVC, seção 1,5 mm² | CORFIO | 1,0600 | 1.060,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 39 | 1.000 | Cabo de cobre isolado em PVC, seção 2,5 mm² | CORFIO | 1,8500 | 1.850,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 40 | 500 | Cabo de cobre isolado em PVC, seção 4 mm² | CORFIO | 2,2000 | 1.100,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 41 | 5 | Caixa de medidor monofásica leitura com lente | TAF | 250,0000 | 1.250,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 42 | 5 | Caixa de medidor trifásica leitura com lente | TAF | 550,0000 | 2.750,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 43 | 35 | Caixa de passagem de concreto com tampa 40x40x50 | KROL | 540,0000 | 18.900,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 44 | 10 | Chave para comando de IP, 160/240V, 1x50A relê NA padrão CELESC | ILUMATIC | 209,0000 | 2.090,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 45 | 10 | Chave para comando de IP, 160/240V, 2x30A, relê NA padrão CELESC | ILUMATIC | 248,0000 | 2.480,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 46 | 15 | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 150mm a 200mm padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 24,0000 | 360,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 47 | 15 | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 210mm a 250mm, padrão CELE | ROMAGNOLLE | 25,0000 | 375,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 48 | 15 | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 260mm a 300mm, padrão CELE | ROMAGNOLLE | 27,0000 | 405,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 49 | 15 | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 310mm a 400mm, padrão CELE | ROMAGNOLLE | 30,0000 | 450,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 50 | 40 | Cinta de alumínio com presilha 1,5m | ROMAGNOLLE | 1,9700 | 78,8000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 51 | 50 | Conector cunha de BT, tipo A, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 5,3000 | 265,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 52 | 50 | Conector cunha de BT, tipo B, padrão CELESC | JOARP | 4,9000 | 245,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 53 | 125 | Conector cunha de BT, tipo I (cinza), padrão CELESC | JOARP | 4,6000 | 575,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 54 | 350 | Conector cunha de BT, tipo II (verde), padrão CELESC | JOARP | 4,3500 | 1.522,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 55 | 350 | Conector cunha de BT, tipo III (vermelho), padrão CELESC | JOARP | 3,6500 | 1.277,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 56 | 100 | Conector cunha de BT, tipo IV (azul), padrão CELES | JOARP | 3,6000 | 360,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 57 | 50 | Conector cunha de BT, tipo V (amarelo), padrão CEL | JOARP | 3,6000 | 180,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 58 | 15 | Conector cunha de BT, tipo VI (azul/branco), padrão CELESC | JOARP | 4,9000 | 73,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 59 | 15 | Conector cunha de BT, tipo VII (vermelhol/branco), padrão CELESC | JOARP | 5,3800 | 80,7000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 60 | 50 | Conector cunha para cabo de rede 2AWG CA e 25,0mm² na derivação | JOARP | 5,8000 | 290,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 61 | 50 | Conector cunha para cabo de rede 2AWG CA e 35,0mm² na derivação | JORP | 5,8000 | 290,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 62 | 50 | Conector de derivação perfurante até 35x70mm² | INTELLI | 10,3000 | 515,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 63 | 50 | Conector haste de aterramento | INTELLI | 8,2000 | 410,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 64 | 500 | Conector isolado, tipo sindal, biotola 2,5mm2, 250 | CEMAR | 2,1000 | 1.050,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 65 | 500 | Conector isolado, tipo sindal, biotola 4mm2, 250V | CEMAR | 2,1500 | 1.075,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 66 | 5 | Cruzeta de concreto, dimensões 90x112,5x2400mm, padrão CELESC | CIMENTEC | 154,0000 | 770,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 67 | 5 | Curva galvanizada 90° 1 1/2" | TUPY | 25,4000 | 127,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 68 | 5 | Curva galvanizada 90° 1" | TUPY | 13,3500 | 66,7500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 69 | 5 | Curva galvanizada 90° 2" | TUPY | 40,0000 | 200,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 70 | 5 | Disjuntor monofásico 30A | SIEMENS | 15,0000 | 75,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 71 | 5 | Disjuntor monofásico 40 A , | SIEMENS | 17,0000 | 85,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 72 | 5 | Disjuntor monofásico 50A. | SIEMENS | 19,9000 | 99,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 73 | 5 | Disjuntor trifásico 30 A | SIEMENS | 72,0000 | 360,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 74 | 5 | Disjuntor Trifásico 40A. | SIEMENS | 76,0000 | 380,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 75 | 5 | Disjuntor Trifásico 50 Amp | SIEMENS | 84,5000 | 422,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 76 | 100 | Duto flexível 1 1/2" | SIEMENS | 5,5000 | 550,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 77 | 1.250 | Duto flexível 1 1/4" | KANALEX | 4,7000 | 5.875,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 78 | 500 | Duto flexível 2" | KANALEX | 6,4700 | 3.235,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 79 | 5 | Eletroduto PVC 1.1/2 | KANALEX | 9,5000 | 47,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 80 | 5 | Eletroduto PVC 1" | KANALEX | 5,8500 | 29,2500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 81 | 5 | Eletroduto PVC 3/4". | KANALEX | 4,2000 | 21,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 82 | 5 | Eletroduto galvanizado 1 1/2" 3000mm | TECHNACO | 85,0000 | 425,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 83 | 5 | Eletroduto Galvanizado 1" 3000mm | TECHNACO | 57,7000 | 288,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 84 | 5 | Eletroduto Galvanizado 2" 3000mm | TECHNACO | 102,0000 | 510,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 85 | 5 | Fio de alumínio nú, 4AWG, para amarração | CORDEIRO | 30,0000 | 150,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 86 | 2.500 | Fita advertência "perigo energia" | KANALEX | 3,3200 | 8.300,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 87 | 5 | Fita de alumínio, dimensões 10x1mm,para proteção cabo de alumínio | CORDEIRO | 39,5000 | 197,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 88 | 40 | Fita de autofusão, rolo de 10 metros | PRYSMIAN | 18,7000 | 748,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 89 | 100 | Fita isolante 20 metros | PRYSMIAN | 5,0000 | 500,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 90 | 10 | Gancho olhal, 5000daN,em aço galvanizado a fogo,padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 10,3000 | 103,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 91 | 10 | Grampo de suspesão em alumínio para rede multiplexada | ROMAGNOLLE | 40,0000 | 400,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 92 | 75 | Haste de aterramento tipo cobreada, diâmetro 5/8"x 2,4 m , padrão CELESC. | INTELLI | 47,0000 | 3.525,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 93 | 10 | Isolador pilar,de porcelana vitrificada,23,10kV. | GERMER | 77,0000 | 770,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 94 | 10 | Isolador polimérico de ancoragem,para 23,10kV. | GERMER | 54,0000 | 540,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 95 | 25 | Isolador roldana,dimensões 45x76mm,1,3kV,padrão CELESC | GERMER | 3,9000 | 97,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 96 | 40 | Lâmpada vapor metálico 150W, base bipino | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 51,0000 | 2.040,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 97 | 40 | Lâmpada vapor metálico 150W, base E27 | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 56,0000 | 2.240,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 98 | 25 | Lâmpada vapor metálico 250W, base E27 ovoide | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 55,0000 | 1.375,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 99 | 10 | Lâmpada vapor metálico 400W, base E27 ovoide | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 61,0000 | 610,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 100 | 50 | Lâmpada vapor metálico 400W, base E27 tubolar | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 62,0000 | 3.100,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 101 | 150 | Lâmpada vapor de Mercurio em alta pressão 80W, base E27, | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 11,7000 | 1.755,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 102 | 150 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 150W base E40 | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 31,8000 | 4.770,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 103 | 150 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 250W base E40 | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 41,0000 | 6.150,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 104 | 100 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 400W, base E40 | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 55,0000 | 5.500,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 105 | 500 | Lâmpada vapor de sódio em alta pressão 70W, base E27 | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 21,0000 | 10.500,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 106 | 25 | Lâmpada vapor mercúrio 400W, base E-40 | PHILIPS, AVANT, G LIGHT | 58,0000 | 1.450,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 107 | 5 | Luminária 2 petalas decorativa colorida, para 2 lâmpadas até 400W | CLARAO | 605,0000 | 3.025,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 108 | 5 | Luminária 3 pétalas decorativa colorida, para 3 lâmpadas até 400W | CLARAO | 850,0000 | 4.250,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 109 | 5 | Luminária 4 petalas decorativa colorida, para 4 lâmpadas ate 400W | CLARAO | 1.131,0000 | 5.655,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 110 | 125 | Luminária para iluminação pública decorativa colorida, bocal E-40, base relé no topo para lâmpada | CLARAO | 341,0000 | 42.625,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 111 | 100 | Luminária para iluminação pública, bocal E-27, para lâmpada até 80 W padrão CELESC | CLARAO | 81,5000 | 8.150,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 112 | 40 | Luminária para iluminação pública, fechada, bocal E-40, para lâmpada de até 400W, tipo padrão C | CLARAO | 126,0000 | 5.040,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 113 | 5 | Manilha sapatilha em aço galvanizado a fogo 5000dan padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 8,9000 | 44,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 114 | 5 | Mão Francesa perfilada - padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 25,5000 | 127,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 115 | 5 | Olhal para parafuso,em aço galvanizado a fogo,5000daN - padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 8,5500 | 42,7500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 116 | 125 | Parafuso cabeça abaulada, galvanizado à fogo 16x70mm, com porca e arruela, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 4,3500 | 543,7500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 117 | 50 | Parafuso cabeça abaulada, galvanizado à fogo,16x45mm,com porca e arruela,padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 3,6900 | 184,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 118 | 125 | Parafuso cabeça quadrada, galvanizado à fogo,16x250mm,com porca e arruela padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 7,0000 | 875,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 119 | 100 | Parafuso cabeça quadrada, galvanizado à fogo, 16x300mm com porca e arruela padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 8,3000 | 830,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 120 | 50 | Parafuso cabeça abaulada, galvanizado à fogo 16x150mm, com porca e arruela, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 5,9000 | 295,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 121 | 3 | Pára-raios polimérico,10kA, 15KV, uso em rede aérea, com suporte para instalação em cruzeta | DELMAR | 200,0000 | 600,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 122 | 10 | Pino de isolador pilar 140x60mm - padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 9,2000 | 92,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 123 | 5 | Pino de isolador pilar 25x20mm - padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 10,8500 | 54,2500 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 124 | 150 | Porca quadrada,rosca a fogo,dimensões 24x24x13mm,padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 1,7500 | 262,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 125 | 5 | Poste concreto para iluminação ornamental até 10 m | CIMENTEC | 939,0000 | 4.695,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 126 | 5 | Poste concreto para iluminação ornamental de 10 até 15 mts | CIMENTEC | 1.525,0000 | 7.625,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 127 | 2 | Poste de concreto, circular, 10m/300daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 958,0000 | 1.916,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 128 | 1 | Poste de concreto, circular, 11m/300daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 1.203,0000 | 1.203,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 129 | 1 | Poste de concreto, circular, 11m/600daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 1.669,0000 | 1.669,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 130 | 4 | Poste de concreto, circular, 10m/150daN,padrão CEL | CIMENTEC | 840,0000 | 3.360,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 131 | 30 | Poste de concreto, DT, 10m/150daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 595,0000 | 17.850,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 132 | 10 | Poste de concreto, DT, 10m/300daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 768,0000 | 7.680,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 133 | 2 | Poste de concreto, DT, 10m/600daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 952,0000 | 1.904,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 134 | 2 | Poste de concreto, DT, 11m/300daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 924,0000 | 1.848,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 135 | 2 | Poste de concreto, DT, 11m/600daN,padrão CELESC | CIMENTEC | 1.267,0000 | 2.534,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 136 | 10 | Poste metálico para iluminação ornamental de 10 até 15mts | CIMENTEC | 2.246,0000 | 22.460,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 137 | 10 | Poste metálico para iluminação ornamental até 10mts | CIMENTEC | 1.711,0000 | 17.110,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 138 | 10 | Projetor corpo fundido alumínio com vedação para lâmpadas até 150W | CLARAO | 370,0000 | 3.700,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 139 | 5 | Projetor corpo fundido alumínio com vedação para lâmpadas de 250 a 400W | CLARAO | 430,0000 | 2.150,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 140 | 5 | Projetor corpo fundido alumínio, de solo com vedação para lâmpadas até 150W | CLARAO | 429,0000 | 2.145,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 141 | 5 | Projetor corpo fundido alumínio, de solo com vedação para lâmpadas de 250 a 400W | CLARAO | 510,0000 | 2.550,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 142 | 10 | Reator interno, baixas perdas, para lâmpada vapor de sódio, 150 W com ignitor padrão CELESC | INTRAL, DEMAPE | 82,0000 | 820,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 143 | 15 | Reator interno, baixas perdas, para lâmpada vapor de sódio, 250W, com ignitor, padrão CELES | INTRAL, DEMAPE | 92,5000 | 1.387,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 144 | 15 | Reator interno, baixas perdas, para lâmpada vapor de sódio, 400W, com ignitor padrão CELESC | INTRAL, DEMAPE | 125,0000 | 1.875,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 145 | 25 | Reator para uso interno, para lâmpada vapor metálico 150W, com ignitor | INTRAL, DEMAPE | 84,5000 | 2.112,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 146 | 15 | Reator para uso interno, para lâmpada vapor metálico 250W, com ignitor | INTRAL, DEMAPE | 92,5000 | 1.387,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 147 | 15 | Reator para uso interno, para lâmpada vapor metálico 400W, com ignitor | INTRAL, DEMAPE | 114,0000 | 1.710,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 148 | 10 | Reator interno, baixas perdas, para lâmpada a vapor de sódio, 70W, com ignitor padrão CELESC | INTRAL, DEMAPE | 68,0000 | 680,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 149 | 100 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmpada de vapor de mercurio, 80W, em aço galvanizado | INTRAL, DEMAPE | 58,5000 | 5.850,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 150 | 100 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmp | INTRAL, DEMAPE | 90,0000 | 9.000,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 151 | 150 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmpada de vapor de sódio, 250W, em aço galvanizado a | INTRAL, DEMAPE | 97,0000 | 14.550,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 152 | 40 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmpada de vapor de sódio, 400W, em aço galvanizado a | INTRAL, DEMAPE | 124,0000 | 4.960,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 153 | 200 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmpada de vapor de sódio, 70W, em aço galvanizado a | INTRAL, DEMAPE | 63,0000 | 12.600,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 154 | 15 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmpada vapor metálico, 250W, acabamento em aço galvani | INTRAL, DEMAPE | 89,0000 | 1.335,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 155 | 10 | Reator para uso externo, baixas perdas, para lâmpada vapor metálico, 400W, acabamento em aço galvani | INTRAL, DEMAPE | 103,0000 | 1.030,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 156 | 15 | Reator para uso externo,para lâmpada de vapor de mercúrio 400W, galvanizado à fogo, padrão CELESC. | INTRAL, DEMAPE | 106,0000 | 1.590,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 157 | 25 | Relé fotoelétrico eletromagnético, NA | EXATRON, ILUMATIC | 32,0000 | 800,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 158 | 1.250 | Relé fotoelétrico eletromagnético, NF, | EXATRON, ILUMATIC | 32,0000 | 40.000,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 159 | 5 | Sapatilha para cabo de aço de até 8,5mm padrão CEL | ROMAGNOLLE | 1,5000 | 7,5000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 160 | 2 | Suporte em aço transformador para poste de concreto circular, padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 87,9000 | 175,8000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 161 | 1 | Suporte T,para chave fusivel e pára-raios,padrão CELESC. | ROMAGNOLLE | 91,0000 | 91,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 162 | 10 | Tampa de ferro fundido, dimensões 65x45x5cm, com guarnição padrão CELESC | ROMAGNOLLE | 354,0000 | 3.540,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 163 | 25 | Terminal sapata pressão 25mm | INTELLI | 3,0000 | 75,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 164 | 4 | Tora de madeira, para morto ,padrão CELESC | FLOSUL | 27,3900 | 109,5600 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 165 | 1 | Transformador de distribuição aéreo trifasico, 13,8kV 220/380V, isolado à oleo, 75kVA, padrão CELE | ROMAGNOLLE | 8.800,0000 | 8.800,0000 |
| 66800 | ELETROBOX MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA | 3 | 166 | 10 | Vidro difusor para luminária fechada padrão CELESC | ILUMATIC | 51,0000 | 510,0000 |

____________________________

Fabiano Maurício Kalil

Pregoeiro Municipal