## ORÇAMENTO
OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL, AVENCAL DE CIMA - Mafra/SC | [7 empty] | BDI - 25,00%
ÁREA À CONSTRUIR : 281,52 m²
MAPA DE PREÇO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI INS. | 4813 | Placa da obra em lona com estrutura de madeira, incluso colocação (2,00mX 1,50m) | m² | 3 | 250 | 312.5 | 937.5
1.2 | SINAPI | 93208 | Execução de almoxarifado provisório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada (5 x 4 m) | m² | 6 | 1276.33 | 1595.4125 | 9572.475
1.3 | SINAPI | 104130 | Instalação provisória de esgoto (sanitário provisório) | un | 1 | 464.85 | 581.0625 | 581.0625
1.4 | SINAPI | 101489 | Entrada PROVISÓRIA de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm² e disjuntor DIN 50A | un | 1 | 1425.83 | 1782.2875 | 1782.2875
1.5 | SINAPI | 96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso (solo local) | m³ | 500 | 11.63 | 14.5375 | 7268.75
1.6 | SINAPI | 101115 | Escavação horizontal de solo de 1º categoria com trator de esteiras | m³ | 500 | 3.86 | 4.825 | 2412.5
1.7 | SINAPI | 99059 | Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito no perímetro da locação) | m | 88 | 77.75 | 97.1875 | 8552.5
1.8 | DEINFRA | 42850 | Carga e transporte de entulho (existente), pransportado até 10 Km | m³ | 8 | 49.6 | 62 | 496
[6 empty] | Subtotal |  | 31603.08
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
2.1 | SINAPI | 96522 | Escavação mecanizada de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m (escavação de sapatas) | m³ | 19 | 136.79 | 170.9875 | 3248.7625
[6 empty] | Subtotal |  | 3527.59
3 |  |  | FUNDAÇÕES | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | SINAPI | 104918 | Armação de sapatas com aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 362 | 14.07 | 17.5875 | 6366.675
3.1.2 | SINAPI | 96558 | Concreto bombeado fck 30 Mpa para sapatas; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 11.5 | 750.2 | 937.75 | 10784.125
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | SINAPI | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira serrada em tábuas para vigas baldrame, com reaproveitamento. E=25mm | m² | 134 | 66.18 | 82.725 | 11085.15
3.2.2 | SINAPI | 104919 | Armação de aço CA-50 de 10,0 mm para vigas baldrame; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 590 | 12.56 | 15.7 | 9263
3.2.3 | SINAPI | 96543 | Armação de aço CA-60 de 5,0 mm para vigas baldrame; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 150 | 19.52 | 24.4 | 3660
3.2.4 | SINAPI | 94971 | Concreto bombeado fck 25 Mpa para vigas baldrame; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 11 | 529.54 | 661.925 | 7281.175
[6 empty] | Subtotal |  | 48440.125
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES (BASE DA SAPATA ATÉ VIGAS SUPERIORES)
4.1.1 | SINAPI | 92419 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada com reaproveitamento | m² | 98 | 91.42 | 114.275 | 11198.95
4.1.2 | SINAPI | 104107 | Armação de aço CA-50 Ø 12,50 mm para pilares; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 207 | 10.68 | 13.35 | 2763.45
4.1.3 | SINAPI | 104108 | Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm para pilares; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 323 | 12.65 | 15.8125 | 5107.4375
4.1.4 | SINAPI | 104111 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm para pilares; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 160 | 20.07 | 25.0875 | 4014
4.1.5 | SINAPI | 103672 | Concreto Bombeado fck= 25 Mpa para pilares; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8 | 647.67 | 809.5875 | 6476.7
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES
4.2.1 | SINAPI | 92471 | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 128 | 98.27 | 122.8375 | 15723.2
4.2.2 | SINAPI | 92763 | Armação de aço CA-50 Ø 12,50 mm para vigas de amarração; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 46 | 9.19 | 11.4875 | 528.425
4.2.3 | SINAPI | 92762 | Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm para vigas de amarração; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 200 | 10.92 | 13.65 | 2730
4.2.4 | SINAPI | 92761 | Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm para vigas de amarração; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 448 | 12.22 | 15.275 | 6843.2
4.2.5 | SINAPI | 104111 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm para vigas de amarração; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 290 | 20.07 | 25.0875 | 7275.375
4.2.6 | SINAPI | 103674 | Concreto Bombeado fck= 25 Mpa para vigas de amarração; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 11 | 668.18 | 835.225 | 9187.475
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.3.1 | SINAPI | 93187 | Verga e contraverga moldada in loco p/ janelas e portas fck= 20MPa, seção 14x17cm, transpasse de 50 cm ou dois blocos cerâmicos | m | 153 | 165.57 | 206.9625 | 31665.2625
4.4 |  |  | LAJE
4.4.1 | SINAPI | 101963 | Laje treliçada pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, altura total da laje (enchimento + capa) = 16 cm (12+4) - LAJE PISO CAIXA D'ÁGUA | m² | 22 | 227.51 | 284.3875 | 6256.525
4.4.2 | SINAPI | 101964 | Laje treliçada pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, altura total da laje (enchimento + capa) = 12 cm (8+4) - LAJE GERAL DE FORRO | m² | 211 | 215.34 | 269.175 | 56795.925
[6 empty] | Subtotal |  | 166565.925
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EMBASAMENTO
5.1.1 | SINAPI | 103324 | Alvenaria de vedação (paredes e oitões) de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 14x19x24 cm) (espessura de 14 cm); assentamento em argamassa na vertical e horizontal no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 790 | 89.51 | 111.8875 | 88391.125
[6 empty] | Subtotal |  | 88391.13
6 |  |  | ESQUADRIAS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E DIVISÓRIAS
6.1.1 | SINAPI | 91341 | Porta DE ABRIR 2 FOLHAS de aluminio tipo veneziana, dimensões 120x210cm acabamento anodizado natural com guarnição e fixação com parafusos (PA1) | m² | 2.52 | 960.53 | 1200.6625 | 3025.6695
6.1.2 | SINAPI | 91341 | Porta DE ABRIR 2 FOLHAS de aluminio tipo veneziana, dimensões 55x210cm acabamento anodizado natural com guarnição e fixação com parafusos (PA4) | m² | 1.15 | 960.53 | 1200.6625 | 1380.7619
6.1.3 | SINAPI | 90791 | Porta pronta DE ABRIR de madeira em acabamento melamínico branco, semi-oca (média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura e vista, fornecimento e instalação (PM1) | un | 6 | 943.06 | 1178.825 | 7072.95
6.1.4 | SINAPI | 90793 | Porta pronta DE ABRIR de madeira em acabamento melamínico branco, semi-oca (média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura e vista, fornecimento e instalação (PM2) | un | 12 | 1001.79 | 1252.2375 | 15026.85
6.1.5 | DEINFRA | 43412 | Porta DE CORRER de madeira em acabamento melamínico branco, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso ferragens, batentes e fechadura, fornecimento e instalação (PM3) | m² | 1.9 | 381.23 | 476.5375 | 905.4212
6.1.6 | DEINFRA | 40036 | Porta pronta DE ABRIR de madeira em acabamento melamínico branco, semi-oca (média), dimensões 100x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura e vista, fornecimento e instalação (PM4) | m² | 2.1 | 357.13 | 446.4125 | 937.4663
6.1.7 | DEINFRA | 40036 | Porta pronta DE ABRIR de madeira em acabamento melamínico branco, semi-oca (média), dimensões 120x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura e vista, fornecimento e instalação (PM5) | m² | 2.52 | 357.13 | 446.4125 | 1124.9595
6.1.8 | COMPOSIÇÃO |  | Porta pivotante DE ABRIR em vidro temperado 10mm, 2 folhas de 90x210cm, com luzes laterais de 10cm e bandeira de vidro 6mm (vidro fixo superior), com todos os acessórios (CV1) | unidade | 1 | 2534.81 | 3168.5125 | 3168.5125
6.1.9 | COMPOSIÇÃO |  | Porta pivotante DE ABRIR em vidro temperado 10mm, 2 folhas de 80x210cm, com luzes laterais de 10cm e bandeira de vidro 6mm (vidro fixo superior), com todos os acessórios (CV2) | unidade | 1 | 4121.58 | 5151.975 | 5151.975
6.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.2.1 | DEINFRA | 42688 | Janela de alumínio anodizado PROJETANTE com vidro temperado 4 mm Liso, dimensões conforme projeto, incluso vidros, fornecimento e instalação (conforme tabela de esquadrias) | m² | 29.16 | 650.99 | 813.7375 | 23728.5855
6.3 |  |  | ESPELHOS
6.3.1 | COMPOSIÇÃO |  | Espelho cristal, espessura 4mm (5 und. 50 x 60 cm), sem moldura, parafusado com botão de rosca interna. fornecimento e instalação. | m² | 1.5 | 404.3303 | 505.4128 | 758.1192
[6 empty] | Subtotal |  | 62281.2706
7 |  |  | COBERTURA | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
7.1 | DEINFRA | 42723 | Estrutura metálica de cobertura para vãos até de 15 m composta por tesouras e terças em aço para telhamento com telhas onduladas de fibrocimento 8 mm, perfis "U" enrijecidos, incluso tratamento contra corrosão, fornecimento e instalação | m² | 287 | 211.72 | 264.65 | 75954.55
7.2 | COMPOSIÇÃO |  | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E= 8 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4, incluso telhas onduladas de fibrocimento de 2,40 x 1,10 m, parafusos de aço zincado, arruelas de vedação e içamento | m² | 287 | 69.92 | 87.4 | 25083.8
7.3 | COMPOSIÇÃO |  | Estrutura metálica tipo marquise com cobertura de telha policarbonato, acessórios, pintura, fornecimento e execução | m² | 30 | 390.71 | 488.3875 | 14651.625
7.4 | SINAPI | 96116 | Forro de PVC (beiral) - fornecimento e instalação | m² | 40 | 68.08 | 85.1 | 3404
7.4 | SINAPI | 94223 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, incluso acessórios de fixação, içamento e instalação | m | 27 | 75.51 | 94.3875 | 2548.4625
[6 empty] | Subtotal |  | 121642.4375
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
8.1 | SINAPI | 98557 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) (2 demãos) | m² | 167 | 50.46 | 63.075 | 10533.525
10533.525
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
9.1 | SINAPI | 87984 | Chapisco de aderência em paredes internas e externas argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 1574 | 4.51 | 5.6375 | 8873.425
9.2 | SINAPI | 87530 | Emboço pra recebimento de pintura em paredes paredes traço 1:2:8 - preparo e aplicação manual - espessura 2,0 cm | m² | 1574 | 43.01 | 53.7625 | 84622.175
9.3 | SINAPI | 88415 | Aplicação de fundo preparador interno e externo (parede e laje) - uma demão | m² | 1580 | 2.97 | 3.7125 | 5865.75
9.4 | SINAPI | 88497 | Emassamento com massa corrida em paredes internas, duas demão, lixamento manual | m² | 679.86 | 18.57 | 23.2125 | 15781.2502
9.5 | SINAPI | 88489 | Pintura de paredes interna com tinta acrílica premium semi brilho, duas demão | m² | 679.86 | 12.24 | 15.3 | 10401.858
9.6 | SINAPI | 88496 | Emassamento com massa corrida em laje interna, duas demão, lixamento manual | m² | 211 | 32.14 | 40.175 | 8476.925
9.7 | SINAPI | 88488 | Pintura em laje com tinta acrílica premium semi brilho, duas demão | m² | 211 | 14.52 | 18.15 | 3829.65
9.8 | SINAPI | 95305 | Aplicação manual de tinta acrílica texturizada em paredes externas - uma demão | m² | 690.13 | 23.33 | 29.1625 | 20125.9161
9.9 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 45 x 45cm retificado (área molhadas, parede inteira - branco liso sem textura), incluso rejuntamento | m² | 220 | 63.84 | 79.8 | 17556
| COMP |  | Cantoneiras de sobrepor de PVC e alumínio | m | 24 | 12.74 | 15.925 | 382.2
9.10 | SINAPI | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura, com placas esmaltada extra | m | 205 | 7.64 | 9.55 | 1957.75
9.11 | SINAPI | 96110 | Forro de gesso (tipo drywall) - fornecimento e instalação | m² | 7 | 77.58 | 96.975 | 678.825
9.12 | COMPOSIÇÃO |  | Preparação e pintura de gesso com tinta acrílica premium semi brilho, duas demão | m² | 7 | 46.56 | 58.2 | 407.4
9.13 | SINAPI | 101965 | Peitoril de janela em granito cinza polido - espessura de 2 cm, largura de 15 cm, fornecimento e instalação (apenas J03 e J07) | m | 34 | 162.88 | 203.6 | 6922.4
[6 empty] | Subtotal |  | 185881.5244
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
10.1.1 | SINAPI | 94319 | Aterro compactado entre baldrames com material argilo-arenoso | m³ | 20 | 79.2 | 99 | 1980
10.1.2 | SINAPI | 96624 | Lastro de pedra britada nº 2, espessura de 5cm (piso interno) | m³ | 12 | 190.2 | 237.75 | 2853
10.1.3 | SINAPI | 101747 | Piso em concreto 20Mpa com preparo mecânico, E= 7cm (piso interno) | m² | 240 | 80.35 | 100.4375 | 24105
10.1.4 | SINAPI | 87630 | Contrapiso argamassa (areia e cimento, espessura 3cm e preparo mecânico (piso interno) | m² | 240 | 36.23 | 45.2875 | 10869
10.1.5 | SINAPI | 87251 | Piso cerâmico antiderrapante branco e sem detalhes PEI V - 45 x 45 cm - incl. rejunte - argamassa AC I - (piso interno) | m² | 240 | 42.78 | 53.475 | 12834
10.1.6 | SINAPI | 98689 | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 28 | 105.53 | 131.9125 | 3693.55
10.1.7 | SINAPI | 104658 | Piso podotátil de concreto 25x25cm executado com argamassa, fornecimento e instalação | m² | 2.5 | 127.43 | 159.2875 | 398.2188
10.1.8 | SINAPI | 92398 | Execução de piso intertravado retangular de 20x10cm com 8cm de altura, fornecimento e instalação | m² | 75 | 76.63 | 95.7875 | 7184.0625
10.1.9 | SINAPI | 94992 | Piso em concreto moldado in loco, com tela de aço Q196, feito em obra, acabamento alisado, E=6cm (calçadas no perímetro externo) | m² | 220 | 78.24 | 97.8 | 21516
[6 empty] | Subtotal |  | 85432.8313
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.1.1 | SINAPI | 89446 | Tubo PVC soldável para água fria Ø 25mm | m | 126 | 5.5 | 6.875 | 866.25
11.1.2 | SINAPI | 89449 | Tubo PVC soldável para água fria Ø 50mm | m | 33 | 18.55 | 23.1875 | 765.1875
11.1.3 | SINAPI | 89366 | Joellho 90º de PVC soldável com bucha de latão (PVC azul), Ø 25mm, para conexões de flexíveis | un | 25 | 16.36 | 20.45 | 511.25
11.1.4 | SINAPI | 89481 | Joelho 90º (curva) de PVC soldável para agua fria Ø 25 mm | un | 27 | 5.34 | 6.675 | 180.225
11.1.5 | SINAPI | 89501 | Joelho 90º (curva) de PVC soldável para agua fria Ø 50 mm | un | 5 | 14.32 | 17.9 | 89.5
11.1.6 | SINAPI | 89395 | Tê de PVC soldável para água fria Ø 25 mm | un | 11 | 12.94 | 16.175 | 177.925
11.1.7 | SINAPI | 89396 | Tê de PVC soldável para água fria com bucha de latão (PVC azul) Ø 25 mm x 1/2 | un | 4 | 20.51 | 25.6375 | 102.55
11.1.8 | SINAPI | 89627 | Tê de redução de PVC 50x25 mm | un | 8 | 20.09 | 25.1125 | 200.9
11.1.9 | SINAPI | 89625 | Tê de PVC soldável para água fria Ø 50 mm | un | 5 | 22.7 | 28.375 | 141.875
11.1.10 | SINAPI | 103966 | Bucha de redução de PVC soldável 50x25 mm | un | 5 | 9.66 | 12.075 | 60.375
11.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
11.2.1 | SINAPI | 95669 | Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PPR PN 25 e DN 32 (1") para um medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 335.96 | 419.95 | 419.95
11.2.2 | SINAPI INS. | 12775 | Hidrômetro Ø 25 mm, 7m³/h - forneceimento e instalação | un | 1 | 535.25 | 669.0625 | 669.0625
11.2.3 | SINAPI | 89985 | Registro de PRESSÃO, latão, roscável,3/4 para chuveiro, incluso manopla e canopla em metal cromado, fornecimento e instalação | un | 1 | 82.56 | 103.2 | 103.2
11.2.4 | SINAPI INS. | 6005 | Registro de GAVETA em latão, roscável, 3/4, com canopla e manopla em metal cromado, para prumadas internas. Fornecimento e instalação | un | 16 | 75.9 | 94.875 | 1518
11.2.5 | SINAPI | 94492 | Registro de ESFERA de PVC soldável com volante, Ø 50 mm | un | 4 | 59.29 | 74.1125 | 296.45
11.2.6 | SINAPI INS. | 65 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca 3/4 x 25 mm, para registros, fornecimento e instalação | un | 32 | 0.93 | 1.1625 | 37.2
11.2.7 | SINAPI | 94797 | Torneira de boia Ø 25 mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 97.93 | 122.4125 | 122.4125
11.2.8 | COMP. | 06 | Caixa d'água em polietileno, capacidade 3000L, com tampa, fornecimento e instalação | un | 1 | 1315.7312 | 1644.664 | 1644.664
11.2.9 | SINAPI INS. | 122 | Adesivo plástico para PVC 850g | un | 3 | 69.93 | 87.4125 | 262.2375
11.2.10 | SINAPI INS. | 96 | Adaptador de PVC roscavel com flanges e anel de vedação, Ø 25 mm, para caixa d'água | un | 1 | 12.84 | 16.05 | 16.05
11.2.11 | SINAPI INS. | 99 | Adaptador de PVC roscavel com flanges e anel de vedação, Ø 50 mm, para caixa d'água | un | 4 | 27.34 | 34.175 | 136.7
Subtotal | [7 empty] | 8321.964
12 |  |  | INSTALAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
12.1 | SINAPI | 101979 | Rufos, Contra Rufos e Água furtada em chapa de aço galvanizado nº 24, fornecimento e instalação | m | 248 | 41.82 | 52.275 | 12964.2
12.2 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50cm, fornecimento e instalação | m | 48 | 84.06 | 105.075 | 5043.6
12.3 | SINAPI | 92808 | Tubo de PVC para rede de esgoto (drenagem pluvial) 150mm, incluso conexões fornec. e assentamento | m | 150 | 38.85 | 48.5625 | 7284.375
12.4 | SINAPI | 97897 | Caixa hidráulica retangular de inspeção em concreto pré-moldado (60x60x50cm) | un | 6 | 415.63 | 519.5375 | 3117.225
12.5 | COTAÇÃO |  | Condutores verticais em aço galvanizado, Ø 100 mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 58.3 | 72.875 | 1749
[6 empty] | Subtotal |  | 30158.4
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | SINAPI | 89711 | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 70 | 20.49 | 25.6125 | 1792.875
13.1.2 | SINAPI | 89712 | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 50 | 25.73 | 32.1625 | 1608.125
13.1.3 | SINAPI | 89714 | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 70 | 35.84 | 44.8 | 3136
13.1.4 | SINAPI | 89726 | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 13 | 10.16 | 12.7 | 165.1
13.1.5 | SINAPI | 89746 | Joelho PVC 45º Ø 100mm | un | 10 | 26.58 | 33.225 | 332.25
13.1.6 | SINAPI | 89732 | Joelho PVC 45° Ø 50mm | un | 5 | 14.77 | 18.4625 | 92.3125
13.1.7 | SINAPI | 89724 | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 36 | 9.96 | 12.45 | 448.2
13.1.8 | SINAPI | 89731 | Joelho PVC 90º Ø 50mm | un | 4 | 14.12 | 17.65 | 70.6
13.1.9 | SINAPI | 89744 | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 6 | 25.83 | 32.2875 | 193.725
13.1.10 | SINAPI | 89782 | Tê de PVC Ø 40mm | un | 4 | 14.37 | 17.9625 | 71.85
13.1.11 | SINAPI | 89783 | Junção PVC simples 40mm x 40mm | un | 7 | 14.46 | 18.075 | 126.525
13.1.12 | SINAPI | 89785 | Junção PVC simples 50mm x 50mm | un | 12 | 24.78 | 30.975 | 371.7
13.1.13 | SINAPI | 89797 | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 3 | 47.52 | 59.4 | 178.2
13.1.14 | SINAPI INS. | 104341 | Bucha de redução PVC 50 x 40mm | un | 8 | 4.74 | 5.925 | 47.4
13.1.15 | SINAPI INS. | 296 | Anel de borracha esgoto predial 50mm | un | 55 | 1.61 | 2.0125 | 110.6875
13.1.16 | SINAPI INS. | 301 | Anel de borracha esgoto predial 100mm | un | 45 | 2.85 | 3.5625 | 160.3125
13.1.17 | SINAPI INS. | 20168 | Luva de PVC Ø 50mm | un | 22 | 9.06 | 11.325 | 249.15
13.1.18 | SINAPI INS. | 20170 | Luva de PVC Ø 100mm | un | 19 | 12.14 | 15.175 | 288.325
13.1.19 | SINAPI INS. | 20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexões 400g | un | 2 | 28.74 | 35.925 | 71.85
13.1.20 | SINAPI | 86883 | Sifão flexível em PVC 1 X 1.1/2 - fornecimento e instalação | un | 13 | 12.02 | 15.025 | 195.325
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | SINAPI | 97897 | Caixa hidráulica de inspeção, em concreto pré-moldado, dimensão 60x60x50 cm | un | 4 | 415.63 | 519.5375 | 2078.15
13.2.2 | SINAPI | 98102 | Caixa de gordura simples plástica, medidas internas 0,40 x 0,40 x 0,40 m, fornecimento e instalação | un | 1 | 164.34 | 205.425 | 205.425
13.2.3 | SINAPI | 89709 | Ralo sifonado PVC 100 x 40 mm | un | 4 | 21.01 | 26.2625 | 105.05
13.2.4 | SINAPI | 98084 | Tanque séptico em concreto armado, conforme projeto | um | 1 | 6918.94 | 8648.675 | 8648.675
13.2.5 | SINAPI | 98074 | Filtro anaeróbico em blocos de concreto | un | 1 | 10184.38 | 12730.475 | 12730.475
13.2.6 | SINAPI | 98080 | Sumidouro circular em tijolos cerâmicos, conforme projeto | un | 1 | 10868.9 | 13586.125 | 13586.125
[6 empty] | Subtotal |  | 47064.4125
14 |  |  | ACESSÓRIOS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
14.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS
14.1.1 | SINAPI | 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, incluso engate flexivel 1/2 x 40cm e assento. Fornecimento e instalação | un | 3 | 486.08 | 607.6 | 1822.8
14.1.2 | SINAPI | 95472 | Vaso saniitário sifonado para PCD com furo frontal incluso engate flexível e assento, fornecimento e instalação | um | 2 | 743.36 | 929.2 | 1858.4
14.1.3 | SINAPI | 86904 | Lavatório louça branca com coluna suspenso, 29,5 x 39 cm, padrão popular, fornecimento e instalação | un | 13 | 150.58 | 188.225 | 2446.925
14.1.4 | SINAPI | 100860 | Chuveiro elétrico tipo ducha 5400W com controle eletrônico de temperatura, fornecimento e instalação | un | 2 | 89.78 | 112.225 | 224.45
14.1.5 | SINAPI | 86906 | Torneira de mesa para lavatório cromada 1/2 ou 3/4. Padrão popular, fornecimento e instalação. | un | 13 | 88.56 | 110.7 | 1439.1
14.1.6 | SINAPI INS. | 11777 | Torneira elétrica de plástico bica alta 220v para cozinha | un | 1 | 161.43 | 201.7875 | 201.7875
14.1.7 | SINAPI | 95544 | Papeleira Metálica, fixada com bucha e parafuso | un | 5 | 50.68 | 63.35 | 316.75
14.1.8 | SINAPI INS. | 37401 | Toalheiro de plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 17 | 51.95 | 64.9375 | 1103.9375
14.1.9 | SINAPI | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reserrvatório 800 a 1500ml, incluso fixação. | un | 17 | 60.68 | 75.85 | 1289.45
14.2 |  |  | BANHEIRO ACESSÍVEL
14.2.1 | SINAPI | 100868 | Barra de apoio reta fixada na parede em aço inox (80cm) - PCD | un | 5 | 370.73 | 463.4125 | 2317.0625
14.2.2 | SINAPI | 100864 | Barra de apoio em L (80x80cm) fornec. E instalação - PCD | un | 5 | 707.81 | 884.7625 | 4423.8125
14.2.3 | SINAPI | 100875 | Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa bitola 14 (espessura 2mm) fornec. E instalação - PCD | un | 1 | 1118.79 | 1398.4875 | 1398.4875
[6 empty] | Subtotal |  | 18842.96
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
15.1 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
15.1.1 | SINAPI | 101530 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16mm² e disjuntor DIN 50A (PADRÃO CELESC DEFINITIVO) incluso poste | un | 1 | 3174.39 | 3967.9875 | 3967.9875
15.1.2 | SINAPI | 101879 | Quadro de distribuição de energia de embutir em aço galvanizado, sem barramento com capacidade para 24 disjuntores DIN | un | 1 | 581.83 | 727.2875 | 727.2875
15.1.3 | SINAPI | 93660 | Disjuntor bipolar tipo DIN termomagnético, corrente nominal de 10A | un | 9 | 54.02 | 67.525 | 607.725
15.1.4 | SINAPI | 93661 | Disjuntor bipolar tipo DIN termomagnético, corrente nominal de 16A | un | 2 | 55.45 | 69.3125 | 138.625
15.1.5 | SINAPI | 93662 | Disjuntor bipolar tipo DIN termomagnético, corrente nominal de 20A | un | 1 | 58.2 | 72.75 | 72.75
15.1.6 | SINAPI | 93664 | Disjuntor bipolar tipo DIN termomagnético, corrente nominal de 32A | un | 3 | 61.58 | 76.975 | 230.925
15.1.7 | SINAPI | 93665 | Disjuntor bipolar tipo DIN termomagnético, corrente nominal de 40A | un | 1 | 66.17 | 82.7125 | 82.7125
15.1.8 | COMP |  | Pré-instalação de ar condicionado de 9000 BTUS, fornecimento de material e instalação | un | 8 | 381.05 | 476.3125 | 3810.5
15.1.9 | COMP |  | Pré-instalação de ar condicionado de 12000 BTUS, fornecimento de material e instalação | un | 2 | 381.05 | 476.3125 | 952.625
15.1.10 | COMP |  | Pré-instalação de ar condicionado de 36000 BTUS, fornecimento de material e instalação | un | 1 | 550.98 | 688.725 | 688.725
15.1.11 | SINAPI INS | 39447 | Dispositivo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 63A | un | 3 | 140.01 | 175.0125 | 525.0375
15.2 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
15.2.1 | SINAPI | 104476 | Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso específico 2 P+T (20A/250V) em edificios residenciais com eletroduto embutido em rasgos nas paredes (incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento) | un | 5 | 182.17 | 227.7125 | 1138.5625
15.2.2 | SINAPI | 104475 | Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2 P+T (10A/250V) em edificios residenciais com eletroduto embutido em rasgos nas paredes (incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento) | un | 51 | 142.5 | 178.125 | 9084.375
15.2.3 | SINAPI | 104477 | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples (2 módulos), em edificios residenciais com eletroduto embutido em rasgos nas paredes (incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento) | un | 24 | 140.79 | 175.9875 | 4223.7
15.2.4 | SINAPI | 103782 | Luminária tipo plafon circular para uma lâmpada de sobrepor com led de 12/13 W. Fornecimento e instalação | un | 5 | 37.75 | 47.1875 | 235.9375
15.2.5 | SINAPI | 97587 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas tubulares de led 14W com reator próprio Fornecimento e instalação. | un | 27 | 270.65 | 338.3125 | 9134.4375
15.2.6 | COMP |  | Pontos para telefone, internet e cabos auxiliares. | un | 25 | 12.47 | 15.5875 | 389.6875 | PONTO TV INCLUIR
15.2.7 | SINAPI | 97587 | Refletor de alumínio de suporte alça, com lampada de mercúrio 125W - fornec. E instalação | un | 2 | 365.71 | 457.1375 | 914.275
[6 empty] | Subtotal |  | 36925.88
16 |  |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
16.1 | SINAPI INS. | 10891 | Extintor de incêndio portátil de pó químico seco, 4Kg, Classe BC | un | 2 | 157.55 | 196.9375 | 393.875
16.2 | SINAPI INS. | 10886 | Extintor de incêdio portátil de água pressurizada, 10L, Classe A | un | 1 | 162.92 | 203.65 | 203.65
16.3 | SINAPI INS. | 37557 | Placa de sinalização contra incêndio (sinalização de extintor) | un | 3 | 13.54 | 16.925 | 50.775
[6 empty] | Subtotal |  | 648.3
17 |  |  | ABRIGO DE GÁS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
17.1 | DEINFRA | 43765 | Abrigo completo de gás para um cilindro P13 em alvenaria, dimensões 0,6 x 0,8 - h interna, incluso alvenaria, laje de cobertura, botijão, portão metálico, instalações, acessórios e acabamentos. Fornecimento, execução e instalação. | un | 1 | 881.62 | 1102.025 | 1102.025
[6 empty] | Subtotal |  | 1102.03
18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | UN. | QUANT. | CUSTO | CUSTO + BDI (25%) | VALOR
18.1 | SINAPI | 98522 | Alambrado de mourões de concreto posicionados a cada 2,5 m, altura final de 2,2 m, incluso tela losangular de arame galvanizado revestida de PVC (azul) e base de concreto | m | 162 | 186.82 | 233.525 | 37831.05
18.2 | SINAPI | 102362 | Portão principal em alambrado (tubos, tela galvanizada, dobradiças e fechadura) frontal, dimensões 2,20x5,00m | m² | 22 | 167.02 | 208.775 | 4593.05
18.3 | SINAPI | 102362 | Portão social em alambrado (tubos, tela galvanizada, dobradiças e fechadura) frontal, dimensões 2,20x2,0m | m² | 13.2 | 167.02 | 208.775 | 2755.83
18.4 | SINAPI | 99803 | Limpeza geral da obra | m² | 600 | 1.95 | 2.4375 | 1462.5
[6 empty] | Subtotal |  | 46642.43
Valores de referência SINAPI 02/2024
Valor TOTAL com BDI | [6 empty] | 994005.8152
02 de abril de 2024
REFERENCIAS: SINAPI/SINAPI INSUMOS 03/2024
DEINFRA JANEIRO 2021 |  |  |  | ___________________________________________________
Engº Civil Cassiano José Corrêa
CREA/-SC 48526-8
Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Meio Ambiente
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 /CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: engenharia@mafra.sc.gov.br

## COMPOSIÇÕES
COMP. 01
PLACA DE OBRA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1 | 12.7 | 12.7
INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | m | 4 | 8.13 | 32.52
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 300 | 300
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 0.11 | 21.55 | 2.3705
COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.99 | 25.99
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 18.99 | 37.98
COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 419.64 | 4.1964
Valor total | [5 empty] | 415.7569
COMP. 02
Janela de alumínio
01.ESQV.JANE.001/01 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | un. | 2.083 | 283.95 | 591.4678
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.581 | 27.47 | 125.8401
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.291 | 19 | 43.529
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.021 | 709.69 | 14.9035
Valor total | [5 empty] | 775.7404
OBS: FOI SUBSTITUÍDO O INSUMO 11190 (JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)) DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL PELO INSUMO 34377 (JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO) E ALTERADO O COEFICIENTE DE 2,778 PARA 2,083
COMP. 03
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
01.esqv.espl.010/01 | 102148 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | un. | 2.423 | 0.1 | 0.2423
INSUMO | 11186 | ESPELHO CRISTAL E=4MM | m² | 1 | 387 | 387
COTAÇÃO | ------ | BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA,FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO | un. | 2.423 | 3.36 | 8.1413
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.212 | 19.99 | 4.2379
COMPOSIÇÃO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.218 | 21.6 | 4.7088
Valor total | [5 empty] | 404.3303
OBS: PARA SE OBTER O VALOR UNITÁRIO DO ÍTEM "BOTÃO ROSCA INTERNA DE CABEÇA CHATA" FOI REALIZADA UMA MÉDIA ENTRE TRÊS VALORES ENCONTRADOS
COMP. 04
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto
| 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.06 | 27.95 | 29.627
INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1.11 | 6.8154
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.19 | 3.52 | 0.6688
COMPOSIÇÃO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.26 | 27.3 | 7.098
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 18.99 | 2.8485
Valor total | [5 empty] | 47.0577
OBS: FOI SUBSTITUÍDO O INSUMO 1381 (ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS) DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL PELO INSUMO 34353 (ARGAMASSA COLANTE AC II PARA CERÂMICAS)
COMP. 05
Hidrômetro DN 32, 10m³/h - forneceimento e instalação
02.INHI.MEDI.039/01 | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un. | 0.0159 | 12.54 | 0.19939
INSUMO | 12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA UN 835,24 AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | un. | 1 | 835.24 | 835.24
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4546 | 20.18 | 9.1738
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4546 | 26.5 | 12.0469
Valor total | [5 empty] | 856.6601
OBS: FOI SUBSTITUÍDO O INSUMO12769 (HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H) DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL PELO INSUMO 12770 (HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H)
COMP. 06
Caixa d'água de PVC 3000L fornecimento e instalação
02.INHI.CAIX.024/01 | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.337 | 20.18 | 6.8007
COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.337 | 26.5 | 8.9305
COTAÇÃO | ---- | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, COM TAMPA | un. | 1 | 1650 | 1650
Valor total | [5 empty] | 1665.7312
COMP. 07
Bucha de redução PVC 50 x 40mm
02.INHI.PLUV.010/02 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | un. | 0.0049 | 72.09 | 0.35324
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | un. | 0.025 | 29.75 | 0.74375
INSUMO | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un. | 0.0075 | 81.68 | 0.6126
INSUMO | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 2.45 | 2.45
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un. | 0.013 | 2.33 | 0.03029
INSUMO | 38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 5.28 | 5.28
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0361 | 20.18 | 0.7285
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0361 | 26.5 | 0.95665
Valor total | [5 empty] | 11.155
COMP. 08
Redução excentrica PVC 75 x 50mm
02.INHI.PLUV.011/03 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 2.97 | 2.97
INSUMO | 20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 9.27 | 9.27
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | un. | 0.0625 | 29.75 | 1.8594
INSUMO | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 2.45 | 2.45
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0516 | 20.18 | 1.0413
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0516 | 26.5 | 1.3674
Valor total | [5 empty] | 18.9581
COMP. 09
Redução excentrica PVC 100 x 50mm
02.INHI.PLUV.011/03 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 2.97 | 2.97
INSUMO | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 8.93 | 8.93
INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | un. | 0.0625 | 29.75 | 1.8594
INSUMO | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un. | 1 | 2.45 | 2.45
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0516 | 20.18 | 1.0413
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0516 | 26.5 | 1.3674
Valor total | [5 empty] | 18.6181
OBS: FOI SUBSTITUÍDO O INSUMO 20045 (REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL) DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL PELO INSUMO 20043 (REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL)
COMP. 10
Toalheiro de plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado
02.INHI.ASLM.047/01 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 37401 | TOALHEIRO DE PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un. | 1 | 48.1 | 48.1
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3162 | 26.5 | 8.3793
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0996 | 18.99 | 1.8914
Valor total | [5 empty] | 58.3707
OBS: FOI SUBSTITUÍDO O INSUMO 11758 (SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML) DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL PELO INSUMO 37401 (TOALHEIRO DE PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO)
COMP. 11
Portão de correr em gradil fioxo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas
|  |  | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
INSUMO | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 1 | 717.83 | 717.83
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 0.15 | 0.77 | 0.1155
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.001 | 151.96 | 0.15196
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 27.46 | 9.611
COMPOSICAO | 88136 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 18.99 | 4.7475
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 20.81 | 20.81
COMPOSICAO | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 1 | 21.21 | 21.21
Valor total | [5 empty] | 774.476
COMP. 12
Pintura de telhado de fibrocimento, com tinta acrílica semi-brilho PREMIUM para PISO
|  |  | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
DEINFRA | 42750 | SERVIÇO DE PINTURA DE TELHADO (RETIRANDO O B.D.I DE 25%) | m² | 0.8 | 27.33 | 21.864
SINAPI INS. | 7348 | TINTA ACÍLICA PREMIUM PARA PISO (CONSIDERANDO O DOBRO DO CONSUMO DE UMA SUPERFÍCIE RETA), DUAS DEMÃOS | L | 0.5 | 18.14 | 9.07
Valor total | [5 empty] | 30.934
11484
COMP. 13
Portão metálico com requadro, estrututra de metalon e pintura eletrostática, com fechadura e chave tipo tetra
|  |  | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
SINAPI INS. | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 20X20MM HORIZONTAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | m² | 3.864 | 612.07 | 2365.0385
SINAPI INS. | 11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | m² | 1 | 64.8 | 64.8
SICRO | 5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ TINTA POLIÉSTER | m² | 7.728 | 15.04 | 116.2291
Valor total | [5 empty] | 2546.0676
COMP. 14
PORTAO DE METALON COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO
|  |  | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
SICRO | M3947 | TUBO EM AÇO, E=3,00mm E SEÇÃO (PERFIL) 20X40 | m | 29.55 | 24.98 | 738.159 | ?
SINAPI INS. | 11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | m² | 1 | 64.8 | 64.8
SINAPI INS. | 11026 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E=1,95MM (15,60KG/M²) | kg | 98.28 | 12.17 | 1196.0676
SICRO | 5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ TINTA POLIÉSTER | m² | 4 | 15.04 | 60.16
Valor total | [5 empty] | 2059.1866
COMP. 15
Portão metálico com requadro, estrututra de metalon e fechamento em chapa de lambril, com porta social dupla completa; pintura eletrostática
|  |  | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
SINAPI INS. | 37561 | PORTÃO EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA, COM REQUADRO | m² | 6.3 | 570.84 | 3596.292
SICRO | 5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ TINTA POLIÉSTER | m² | 12.6 | 15.04 | 189.504
Valor total | [5 empty] | 3785.796
COMP. 16
Porta pivotante de vidro temperado 10mm, 2 folhas de 90x210cm, com luzes laterais de 10cm e bandeira de vidro 6mm (vidro fixo superior), com todos os acessórios
|  |  | Unid. | Coeficientes | Custo unitário | Custo total
SINAPI | 102189 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA E = 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | unidade | 1 | 1736.63 | 1736.63
SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (BANDEIRA) | m² | 2.1 | 316.74 | 665.154
SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (LUZES LATERAIS) | m² | 0.42 | 316.74 | 133.0308
Valor total | [5 empty] | 2534.8148
SICRO | M3947 | TUBO EM AÇO E=3MM E SEÇÃO 20X20 MM | M | 25.99
SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO | M | 66.45
SINAPI INS. | 566 | BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR, 20MM X3MM (0,47KG/M) | M | 5.39
SINAPI INS. | 43058 | VERGALHÃO LISO Ø16MM (CA-50 = 1,578 KG/M), 8,5M | KG | 9.3
SICRO | 5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ TINTA POLIÉSTER | M² | 15.04
SINAPI INS. | 38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, CAIXA 100MM, C/ CHAVE TIO TETRA | UNID | 85.86
00038633 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 30,19
00038605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 201,33
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 633,96
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN CR 1,0000000 10,55
SINAPI | 86901 | Cuba de louça oval, de embutir p/ lavatório | un | 3 | 128.61 | 385.83
SINAPI INS. | 38633 | FURO P/ TORNEIRA EM GRANITO | UN | 3 | 30.19 | 90.57
SINAPI INS. | 38605 | ABERTURA PARA ENCAISE DE CUBA OVAL EM GRANITO | UN | 3 | 201.33 | 603.99
SINAPI INS. | 11795 | GRANITO PARA BANCADA | M² | 0.95 | 633.96 | 602.262
SINAPI INS. | 86884 | ENGATE FLEXIVEL PLASTICO BRANCO 30CM 1/2" | UN | 3 | 10.55 | 31.65
1714.302